**Объявление № 14 от 07.09.2017 г.**

**Закуп лекарственных средств изделий медицинского назначения и медицинской техники способом запроса ценовых предложений в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на 2017 год**

**ГККП «Областной центр крови» ГУ «Управления Здравоохранения по Актюбинской области»** в соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 «*Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи» (Далее – Правила)* объявляет о проведении закупа лекарственных средств и изделий медицинского назначения способом запроса ценовых предложений на следующие наименования:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № лота | Наименование товаров | Ед.изм | Кол-во | Цена за ед. | Сумма |
| 1 | Выжиматель ручной Предназначен для выжимания жидкости из трубок мешка для крови. Позволяет качественно смешивать кровь с антикоагулянтом при подготовке сегментов, снизить риск гемолиза и сократить потери компонентов крови.  Характеристики:  Прочная и лёгкая конструкция из алюминия и нержавеющей стали  Легкость в очистке, и стерилизации  Эргономичный дизайн   |  |  | | --- | --- | | Общие характеристики | | | Габаритные размеры в разжатом состоянии (ВxШxГ, мм) | 190х85х24 | | Габаритные размеры в сжатом состоянии (ВxШxГ, мм) | 190х38х24 | | Масса, кг | 0.06 | | шт | 2 | 57100 | 114200 |
| 2 | Переносной Электрозапаиватель полимерных магистралей  Характеристика.  Диаметр запаиваемой магистрали от 3 мм до 6,5 мм, время запаивания магистралей не более 4,5 с, режимы электропитания автономный от внутренней аккумуляторной батареи 12 в емкостью 2,2 а/ч буферный заряд аккумулятора от внешнего зарядного устройства и работа.   |  |  | | --- | --- | | Общие характеристики | | | Габариты электронного блока (ш\*в\*г, мм) | 175\*60\*270 | | Габариты выносной запаивающей головки (д\*ш\*в мм) | 220\*35\*60 | | Масса, кг электронного блока  Выносной запаивающей головки  Зарядного устройства | 2,5  0,5  0,5 | | шт | 1 | 848375 | 848375 |
|  | итого |  |  |  | 962575 |
| Поставщик обязан начать поставку товаров в течение 15-ти календарных дней со дня получения заявки от Заказчика по следующему адресу: г. Актобе, ул.Братьев Жубановых ,253, .  Оплата по факту поставки товаров и предоставления подписанных накладных | | | | | |

Заказчик и местонахождение:

Государственное коммунальное казенное предприятие «Областной центр крови» «Управления Здравоохранения по Актюбинской области» Республики Казахстан, 030012, г. Актобе, ул. Братьев Жубановых 253.

Потенциальный поставщик, изъявивший желание осуществить поставку товара, являющегося предметом проводимых закупок способом запроса ценовых предложений, должен предоставить Заказчику следующую информацию:

По форме, указанной в приложении 5 к Правилам, ценовые предложения на каждое наименование изделий медицинского назначения.

Каждый потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 4 настоящих Правил, а также описание и объем фармацевтических услуг.

Окончательный срок представления тендерных заявок **до 10.00 часов «12» сентября 2017 г. (по времени Актобе)** по следующему адресу: ГККП «Областной центр крови» ГУ «Управления здравоохранения по Актюбинской области» г. Актобе, ул. Братьев Жубановых 253 кабинет 8 бухгалтерия.

Конверты с заявками будут вскрываться **в 14.00 часов «12» сентября 2017 г.** по следующему адресу: ГККП «Областной центр крови» ГУ «Управления здравоохранения по Актюбинской области» г. Актобе, ул. Бр.Жубановых 253 (по времени Актобе).

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8 (7132) 56-74-91.