**Объявление от 19.08.2024г
 о проведении закупа медицинских изделий способом запроса ценовых предложений**

 ГКП «Областной центр крови» на ПХВ ГУ «Управления Здравоохранения по Актюбинской области», расположенного по адресу :г. Актобе, ул. Бр. Жубановых 253, в соответствии с Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110 «Об утверждении правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг» *(Далее – Правила)* объявляет о проведении закупа медицинских изделий способом запроса ценовых предложений на следующие наименования:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ лота**  | **Наименование**  | **Техническая спецификация** | **Ед. измерения** | **Кол-во** | **Цена за единицу, тенге**  | **Сумма, тенге**  |
| 1 | Пластины электроды запающиеся для ассептического коннектора, предназначены для использования совместно с устройством для стерильного соединения пластиковых магистралей для соединения трубок TSCD и TSCD I, к аппарату TSCD®-II для запаивания магистралей пластикатных контейнеров, производства компании TERUMO | Предназначены для использования совместно с устройством для серильного соединения пластиковых магистралей. Пластины специально спроектированы для равномерного проведения высокой температуры (+300 С). Для предотвращения возможной контаминации пластина выбраковывается после однократного использования. Технические характеристики: Материал пластин медь, серебро, адгезивный акрил. Возможность спайки трубок-сухая/сухая, сухая/влажная, влажная/влажная.Температура пайки 3200С. Размеры пластины (длина х ширина, толщина) мм-35х12,5х0,25. Количество пластин в кассете 70 шт. Количество кассет в картонной упаковке 2 шт.Упаковка содержит две кассеты по 70 одноразовых пластин. Перекрестный контакт или контаминация магистралей при сварке исключаются, поскольку пластины удаляются после единственного использования. Пластины изготовлены из сплава меди, никеля, с примесью винила, примесью фенола, серебра, хрома. Нагревание +300ºС. Максимальный диаметр используемой для стерильного соединения трубки-магистрали из ПВХ 4,5 мм. НЕСТЕРИЛЬНО. Упаковка содержит две кассеты, в каждой из которых имеется 70 одноразовых пластин. Перекрестный контакт или контаминация магистралей при сварке исключаются, поскольку пластины удаляются после единственного использования. Пластины изготовлены из сплава меди, никеля, с примесью винила, примесью фенола, серебра, хрома. Нагревание +300ºС. Максимальный диаметр используемой для стерильного соединения трубки-магистрали из ПВХ 4,5 мм. НЕСТЕРИЛЬНО. Пластины яляются расходным материалом к указанной системе и предназначены для автоматического стерильного соединения двух секций полихлорвиниловых трубок. | штука | 700 | 1970 | 1 379 000 |
| 2 | **Набор реагентов** **иммунохроматографический экспресс-тест для****одновременного определения антигена р24 ВИЧ и антител к ВИЧ-1 и 2 типов (ВИЧ-1, ВИЧ****-2) в сыворотке, плазме и****цельной крови человека с принадлежностями №100** | Назначение Для одновременного выявления антигена ВИЧ1 p24 и антител к ВИЧ-1, ВИЧ-2 и ВИЧ-1 группы О в сыворотке, плазме, и цельной капиллярной и венозной крови человека с принадлежностями, с характеристиками подтвержденными переквалификацией Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).Иммунохроматографический, с использованием конъюгатов с коллоидным селеномОпределяемый показательОдновременно и раздельно на одной тест-полоске: полоса антигена - антиген ВИЧ1 p24, полоса антител - антитела к ВИЧ-1, ВИЧ-2 и ВИЧ-1 группы ОФормат набора- Тест-полоски, в защитной фольге, объединенные в тест-карты по 10 полосок, для возможности одновременной постановки до 10 анализов- Возможность отделения индивидуальных тест-полосок от тест-карты для постановки индивидуального анализаКоличество тестов в наборе – 100Проведение исследования (при использовании плазмы или сыворотки) в один этап без применения буфера или других реактивовНаличие – одностадийный экспресс-тестВремя проведения теста - 20 минутВозможность считывания результата - 30 минутОбъем образца - 50 мклАналитическая чувствительность - 2 МЕ/мл р24 АгЧувствительность - 100%Специфичность - По антигену - 99,76%, по антителам – 99,96%Внутренний контроль правильности проведения процедуры анализа для каждого теста в наличии для каждого тестаОбязательно наличие письма от завода-изготовителя о оригинальности товара. | упаковка | 1 | 110600 | 110600 |
|   |   | **Итого:**  |   |   |  | **1 489 600, 00** |

**Общая сумма : 1 489 600,00 (Один миллион четыреста восемьдесят девять тысяч шестьсот) тенге 00 тиын.**

**Место поставки: г. Актобе, ул. Братьев Жубановых,253
Сроки поставки:** в течение 2024года, по заявкам, в течение 16 (шестнадцать) календарных дней со дня получения заявки от Заказчика

**Условия поставки: DDP.** Поставщик обязан начать поставку товаров в течение 16 (шестнадцать) календарных дней со дня получения заявки от Заказчика по следующему адресу: г. Актобе, ул.Братьев Жубановых ,253 . Оплата по факту поставки медицинских изделий и предоставления всех необходимых документов, связанных с поставкой ИМН.
**Наименование и адрес заказчика:**
Государственное коммунальное предприятие «Областной центр крови» на праве хозяйственного ведения «Управления Здравоохранения по Актюбинской области» Республики Казахстан, 030012, г. Актобе, ул. Братьев Жубановых 253.
      Потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, согласно приложению 2 к настоящим Правилам, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых лекарственных средств и (или) медицинских изделий условиям, предусмотренным пунктом 11 настоящих Правил, а также описание и объем фармацевтических услуг.
 Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку лекарственных средств и (или) медицинских изделий с соблюдением условий запроса и типового договора закупа по форме, согласно приложению 5 настоящих Правил.
**Окончательный срок предоставления ценовых предложений до 9.00 часов «26» августа 2024 г.** (по времени Актобе) по следующему адресу: ГКП «Областной центр крови» на ПХВ ГУ «Управления здравоохранения по Актюбинской области» г. Актобе, ул. Братьев Жубановых 253 кабинет 8 бухгалтерия.
**Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться в 11.00 часов «26» августа 2024г.** по следующему адресу: ГКП «Областной центр крови» на ПХВ ГУ «Управления здравоохранения по Актюбинской области» г. Актобе, ул. Бр.Жубановых, д. 253 (по времени Актобе).
 Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8 (7132) 56-74-91 - Сарбаева Айгуль менеджер по государственным закупкам.