## ТЕХ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Приложение №1 к тендерной документации закупа МИ
№ лота | Наименование | Техническая спецификация | Ед. измерения | Кол-во | Цена за единицу, тенге | Сумма, тенге | Срок поставки
1 | Кассеты для определения Келл фенотипа, контроль, 400шт к иммуногематологическому анализатору Autovue | Кассеты Rh /K (анти-C (анти-RH2) / анти-E (анти-RH3) / анти-c (анти-RH4) / анти-e (анти-RH5) / анти-K (анти-K1) / Контроль) для определения антигенов системы Rh и Келл фенотипа, 400шт, кассеты состоят из 6-ти колонок, заполненных потенцирующим веществом и/или реагентами, а также стеклянными микросферами, служащими в качестве фильтра. | упаковка | 11 | 958097 | 10539067 | в течение 16 (шестнадцати) календарных дней с момента получения заявки заказчика
|  | Итого: |  |  |  | 10539067
Условия поставки по каждому лоту: DDP
Место поставки : г. Актобе, ул. Братьев Жубановых 253

## Лист1
Полуавтоматический биохимический анализатор, предназначен для использования вкупе с определенными реактивами, чтобы количественно выполнить биохимические тесты на множестве клинических образцов, таких как сыворотка, моча, спинномозговая жидкость и плазма. Инструмент только для профессионалов, используется в больницах, клиниках и лабораториях. Это компактный, простой в эксплуатации и не требующий больших эксплуатационных расходов. Длина волны: 340нм, 405нм, 450нм, 492нм, 505нм, 546нм, 578нм, 630нм• Оптическая система с фильтром для исключения помех• Высокая точность тестирования и надежности системы• Возможность измерения в режиме реального времени, отображения кривой поглощения• Встроенный термопринтер• Встроенный контроль качества позволяет сохранять результат и имеет память на 3000результатов анализа, 200 программ испытания.• Встроенный модем позволяет передать данные в компьютер через порт RS-232 Источник света - 20 Ватт/ 12 Вольт. Используемые длины волн - 340, 405, 450, 492, 505, 546, 578, 630 нмАБС –0.3 ~3.0 АБС[Погрешность длины волны] +/- 2 нм, [Диапазон пропускной способности] 6 – 12 нм
Полуавтоматический биохимический анализатор, предназначен для использования вкупе с определенными реактивами, чтобы количественно выполнить биохимические тесты на множестве клинических образцов, таких как сыворотка, моча, спинномозговая жидкость и плазма. Инструмент только для профессионалов, используется в больницах, клиниках и лабораториях. Это компактный, простой в эксплуатации и не требующий больших эксплуатационных расходов.
Длина волны: 340нм, 405нм, 450нм, 492нм, 505нм, 546нм, 578нм, 630нм• Оптическая система с фильтром для исключения помех• Высокая точность тестирования и надежности системы• Возможность измерения в режиме реального времени, отображения кривой поглощения• Встроенный термопринтер• Встроенный контроль качества позволяет сохранять результат и имеет память на 3000результатов анализа, 200 программ испытания.• Встроенный модем позволяет передать данные в компьютер через порт RS-232 Источник света - 20 Ватт/ 12 Вольт
Используемые длины волн - 340, 405, 450, 492, 505, 546, 578, 630 нмАБС –0.3 ~3.0 АБС[Погрешность длины волны] +/- 2 нм, [Диапазон пропускной способности] 6 – 12 нм
[Разрешение] 0,1 м АБС,[Линейность] 2 АБС≤ 2%, 1АБС ≤ 0,5%, [Стабильность] 20 минут для разогрева, далее ≤ 2mАБС/ч, [Автообнуление при полном заполнении водой] колориметрической кюветы.[Интерфейс] RS -232 серийный порт, [Память] данные контроля качества
Не менее 160 тестовых программ, не менее 3000 результатов теста, [Виды проводимых исследований] по конечной точке, кинетические, кинетические, двухточечные, абсорбционные, мультиточечные, [Время измерения] 0-999 программируемых секунд,[Температурный режим] 250 0С, 300 0С, 370 0С элементы Пельтье или комнатная температура, погрешность - +\- 0,10 0 С
[Дозирование исследуемого материала] перистальтическая помпа с пошаговым контролем объем исследуемого материала: 100 μл~ 9999 μл, 1 μл/шаг задаваемый объем исследуемого образца
[Анализатор работает от сети] 220 вольт +/- 10%/ 50+/-1, [Температурный режим], температура воздуха 15-30 0С, оптимальная температура 15 – 25 0С, относительная влажность ≤90 %, [Размеры] не более 462мм х 430мм х 210 мм, [Вес] не более 10,65 кг