## Лист1
Приложение №1 к тендерной документации закупа МИ
№ лота | Наименование | Техническая спецификация | Ед. измерения | Кол-во | Цена за единицу, тенге | Сумма, тенге | Срок поставки
1 | Счетчики нож | "Счетчик на 500 запаек для стерильного соединения медицинских ПВХ магистралей, без запечатывающих элементов к устройству CompoDock | уп. | 8 | 659990 | 5279920 | в течение 10 -ти календарных дней со дня получения заявки от Заказчика
2 | Комплект мешков LR с функцией лейкоредукции для компонентов крови,для обработки 3 гемокомпонентов REVEOS | Назначения: Комплект LR (с функцией лейкоредукции) предназначен для заготовки и обработки единицы (дозы) цельной крови в автоматизированной системе для переработки крови на компоненты с целью получения гемокомпонентов. Функциональность: Автоматизированная сепарация, лейкоредукция/лейкофильтрация и запаивание мешков с гемокомпонентами (плазма, эритроциты и промежуточные тромбоциты) в автоматизированной системе для переработки цельной крови. Техническая характеристика:Стерильный комплект счетверенных мешков для гемокомпонентов с CPD и SAGM на автоматизированной системе для переработки цельной крови. Переработка цельной крови и получение эритроцитов, плазмы и тромбоцитов в автоматическом режиме. В ходе центрифугирования компоненты крови разделяются по разным мешкам с автоматическим запаиванием подводящих трубок.Составные части: Состав комплекта мешков для трех компонентов: • мешок для цельной крови (объем 600 мл, с 63 мл антикоагулянта CPD) с хрупким соединителем CLIKTIP (переламывающийся клапан), объем сбора цельной крови 450 мл ± 10% • мешок для эритроцитов (объем 600 мл, с 100 мл добавочным раствором SAG-M) ) с хрупким соединителем CLIKTIP (переламывающийся клапан) • мешок для плазмы (объем 600 мл в не замороженном состоянии, 310 мл – в замороженном)• мешок для промежуточных тромбоцитов IPU (объем 400 мл) • мешок для остаточных лейкоцитов (объем 60 мл) • игла для венопункции 16G, с защитным колпачком • адаптер для вакуумной пробирки (объем 60 мл, с индикатором до 40 мл) • фильтр лейкоцитарный. Количество комплектов в одной коробке – 18 штук. | штука | 2993 | 16300 | 48785900 | в течение 10 -ти календарных дней со дня получения заявки от Заказчика
3 | Набор одноразовый для сокращения патогенных организмов в тромбоцитах плазмы Мирасол | Назначения: Обработка донорских тромбоцитов. Функциональность: Проведение процедур инактивации патогенов в дозе тромбоцитов в добавочном растворе на аппарате Система снижения патогенов/вирусныйинактиватор в компонентах крови Mirasol, для получения вирусинактивированных тромбоцитов. Техническая характеристика: Стерильная система обработки тромбоцитов. Составные части: 1) одна прозрачная упаковка с двумя отсеками для раздельного хранения контейнера для облучения, с белой отрывной полоской для открывания, и упаковки рибофлавина с отрывной полоской. 2) непрозрачная упаковка фольга с пакетом раствора рибофлавина 35 мл. 3) контейнер для хранения/облучения с зажимом, прикрепленными трубками, хрупкими соединителями и пробоотборником с заглушкой отламывателем. Область применения: Обработка дозы тромбоцитов на аппарате Система снижения патогенов/вирусныйинактиватор в компонентах крови Mirasol, с целью патогенинактивации. Комплектация: 1) Контейнер пластиковый для хранения/облучения. 2) Пакет с раствором рибофлавина 35 мл. 3) Пробоотборник. 4) Зажим на линии контейнера для хранения/облучения 5) Набор систем упакован герметично и защищен от прямого воздействия света. 6) Инструкция пользователя. Эксплуатационные характеристики: Стерильная стыковка с мешком/комплектом. Количество комплектов в одной коробке – 25 штук. | штука | 354 | 87800 | 31081200 | в течение 10 -ти календарных дней со дня получения заявки от Заказчика
4 | Стерильная система для сбора донорских тромбоцитов на аппарате закрытого типа Система автоматического сбора гемокомпонентов Trima | Назначения: Донорский тромбоцитаферез.Функциональность: Автоматический сбор тромбоцитов для приготовления аферезных тромбоцитов, плазмы и эритроцитов. Техническая характеристика:Составные части:Магистраль с поддержкой тромбоцитов в добавочном растворе ACD-A - это антикоагулянт, используемый с системой автоматического гемокомпонентов:1) Трубки:-Линия забора крови с иглой 17 G- Линия антикоагулянта с наконечником-спайком, камерой капания и барьерным фильтром- Линия возврата- Линия подачи антикоагулянта с зажимом ,2) Кассета и контейнеры:- линия забора к центрифуге- линии от центрифуги для эритроцитов, тромбоцитов, плазмы с зажимами- линия автоматизированной подачи добавочного раствора с стерильным барьерным фильтром, адаптером для соединения-люер с колпачком на конце линии, зажимом - линия к мешкам тромбоцитов и 2 мешка тромбоцитов с пробоотборниками - линия к мешку плазмы и мешок плазмы- линия к вентиляционному мешку и вентиляционный мешок- линия к мешку для эритроцитов и мешок для эритроцитов 3) Камера сбора:-канал-верхний воротник-верхняя и нижняя втулки-воротник центрифуги-камера сбора-камера LRS-входной порт 4) Зажимы на линии взятия, на линии контейнеров для хранения тромбоцитов, на линии мешочка для образца крови, пробоотборников для образцов тромбоцитов; 5) Наличие двух пробоотборников для образцов тромбоцитов;6) Наличие приспособлений для отвода первой порции крови на анализы (мешочек с адаптером вакуумной пробирки), наличие протектора донорской иглы;Область применения: Аппаратный сбор компонентов крови у доноров.Комплектация одного комплекта:1) Линия взятия крови с иглой 17 G:2) Кассета для комплектов магистралей с поддержкой тромбоцитов;3) Линии от центрифуги для эритроцитов, тромбоцитов и плазмы;4) Одноступенчатый канал системы;5) Камера типа LRS;6) Линия антикоагулянта с камерой капания, с стерильным барьерным фильтром и пластиковой иглой;7) линия автоматизированной подачи добавочного раствора с стерильным барьерным фильтром, адаптером для соединения-люер с колпачком на конце линии, зажимом 8) Линия контейнера плазмы и контейнер для плазмы;9) Линия вентиляционного контейнера и контейнер;10) Магистрали крови, антикоагулянта, плазмы, плазмы с высоким содержанием тромбоцитов;11) Два контейнера для хранения тромбоцитов;12) Пробоотборники для образцов тромбоцитов на контейнерах хранения тромбоцитов;13) Приспособление для отвода первой порции крови на анализы (мешочек с адаптером вакуумных пробирок), протектора донорской иглы;14) Зажимы на линии взятия, на линии контейнеров для хранения тромбоцитов, на линии мешочка для образца крови, мешочков для образцов тромбоцитов.15) Протектор донорской иглы, мешочек;16) Инструкция пользователя.17) Стерильный раствор АСДА 500 мл с SPIKE или CorrectConnectionЭксплуатационные характеристики:Автоматический сбор компонентов крови у доноров , Количество комплектов в одной коробке – 6 штук. | штука | 380 | 108900 | 41382000 | в течение 10 -ти календарных дней со дня получения заявки от Заказчика
5 | Высококачественный добавочный раствор с обьемом 500 мл для тромбоцитов, используемый для хранения тромбоцитов, заменяющие значительное количество обычно необходимого обьема плазмы. | Назначения: Обработка и хранение донорских тромбоцитов. Техническая характеристика: T-PAS+ — это высококачественный добавочный раствор для тромбоцитов (PlateletAdditiveSolution, PAS), используемый для хранения тромбоцитов, заменяющий значительное количество обычно необходимого объема плазмы. Раствор представлен в виде одноразового контейнера с объемом T-PAS + в 500 мл в прозрачном полиолефиновом пакете, покрытом слоистой полипропиленовой пленкой. Раствор имеет рН 7,2. Каждая 1000 мл раствора содержит: • Дигидрат цитрата натрия PhEur - 3,18 г • Тригидрат натрия ацетата PhEur - 4,42 г • натрия дигидрофосфатадигидратPhEur - 1,05 г • Динатрий фосфор додекагидрическийPhEur - 7,69 г • Хлорид калия PhEur - 0,37 г • Магния хлорида гексагидратPhEur - 0,30 г • Натрий хлорид PhEur - 4,05 г • Вода для инъекций PhEur Количество комплектов в одной коробке – 18 штук. Эксплуатационные характеристики: Данный добавочный раствор для хранения тромбоцитов, предназначенный для частичной замены плазмы при приготовлении и хранении концентрата тромбоцитов, полученного из лейкотромбоцитарного слоя, или единиц тромбоцитов собранных методом афереза. | штука | 430 | 8900 | 3827000 | в течение 10 -ти календарных дней со дня получения заявки от Заказчика
6 | Одноразовый набор для обработки донорской плазмы,полученный методом афереза или ЦК в системе MIRASOL | Назначения: Вируснаяинактивация патогенов в донорской плазме. Одноразовый набор для обработки донорской плазмы, полученные методом афереза или ЦК, полученной из цельной крови.Функциональность: Проведение процедур инактивации патогенов в донорской плазме на аппарате Система снижения патогенов/вирусныйинактиватор в компонентах крови Mirasol, для получения вирусинактивированной дозы плазмы.Техническая характеристика: Стерильная система обработки донорской плазмы.Одноразовый набор для обработки донорской плазмы состоит из:• прозрачной внешней упаковки с белой отрывной полоской для открывания;• одного светонепроницаемого пакета из фольги, содержащего пакет с раствором рибофлавина (раствор рибофлавина в физиологическом растворе, 500 мкM).• набора для хранения/освещения с пакетом для освещения, пакетом для хранения,прикрепленными трубками, хрупкими соединителями и пробиркой для проб).Область применения: Обработка дозы донорской плазмы на аппарате Система снижения патогенов/вирусныйинактиватор в компонентах крови Mirasol, с целью патогенинактивации. Комплектация: 1) Мешок для облучения;2) мешок для дальнейшего хранения облученной плазмы;3) Пакет с раствором рибофлавина 35 мл в фольге;4) Пробоотборник для контроля качества;5) Зажим на линии контейнера для хранения/облучения. Набор систем упакован герметично и защищен от прямого воздействия света.Эксплуатационные характеристики: Стерильная стыковка с мешком/комплектом.Инактивируемые патогены: Вирусы, бактерии и простейшие, остаточные лейкоцитыИнактивируемый объем плазмы: 170-360 мл.Количество комплектов в одной коробке – 25 штук. | штука | 1275 | 47900 | 61072500 | в течение 10 -ти календарных дней со дня получения заявки от Заказчика
7 | Мультиплексный тест ПЦР , версия 2,0,для использования с системой реал-тайм Cobas s 201(1 тест =6 донации) | Мультиплексный тест ПЦР для выявления вирусов ВИЧ-1 (группы М и О), ВИЧ-2, HCV, HBV, в упаковке не менее 96 штук. | упаковка | 32 | 1478481 | 47311392 | в течение 10 -ти календарных дней со дня получения заявки от Заказчика
8 | Архивные плашки для системы реал -тайм ПЦР Cobas S 201, одноразовые пластиковые глубоколуночный планшет со специальным штрих-кодом | Архивные плашки - одноразовые пластиковые глубоколуночный планшет со специальным штрих-кодом. Расходный материал в виде глубоколучночного планшета предназначен для аликвот донорских образцов для долговременного хранения как архивных образцов | упаковка | 10 | 78703 | 787030 | в течение 10 -ти календарных дней со дня получения заявки от Заказчика
9 | Одноразовые наконечники для для системы реал-тайм ПЦР CobasS 201 HamiltonStar. | Одноразовые пластиковые наконечники с нанесенными специфичными штрих-кодами, которые содержат закодированную информацию для системы Cobas s 201. Одноразовые наконечники предназначены для аликвотирования донорских образцов в глубоко луночный планшет и/или дляспециальной вторичной s-пробирки, в упаковке должно быть не менее 3840 штук наконечников. Одноразовые пластиковые наконечники с нанесенными специфичными штрих-кодами, которые содержат закодированную информацию для системы Cobass 201. Одноразовые наконечники предназначены для аликвотированиядоноворских образцов в глубоколуночный планшет и/или для специальной вторичной s-пробирки. | упаковка | 3 | 566111 | 1698333 | в течение 10 -ти календарных дней со дня получения заявки от Заказчика
10 | Набор одноразовых специальных пробирок для системы реал тайм ПЦР Cobas S 201 . | Набор одноразовых пробирок для полностью автоматизированной подготовки образцов, набор одноразовых специальных пробирок SPU 12*24 для указанной системы реал- тайм ПЦР | упаковка | 10 | 411676 | 4116760 | в течение 10 -ти календарных дней со дня получения заявки от Заказчика
11 | Набор одноразовых специальных пробирок- для системы реал таймПЦРCobas S 201. | Набор одноразовых пробирок для образцов с клипсами, на которых нанесены специфичные штрих-коды, которые содержат закодированную информацию . Набор одноразовых специальных пробирок S-Tubes 12*24 для указанной системы реал- тайм ПЦР | упаковка | 8 | 55424 | 443392 | в течение 10 -ти календарных дней со дня получения заявки от Заказчика
12 | Набор одноразовых специальных наконечников 12*36 для системы реал таймПЦРCobas S 201 . Набор одноразовых пробирок для амплификации для системыCobas s 201 | Набор одноразовых специальных наконечников Tip-K 12*36 для системы реал- тайм ПЦР Cobas S 201 | упаковка | 5 | 58628 | 293140 | в течение 10 -ти календарных дней со дня получения заявки от Заказчика
13 | Набор одноразовых специальных пробирок 12*96 для системы реал таймПЦРCobas S 201. Набор одноразовых пробирок для амплификации для системы Cobas s 201. | Набор одноразовых специальных пробирок Tube-K 12*96 для системы реал- тайм ПЦР Cobas S 201 | упаковка | 5 | 213087 | 1065435 | в течение 10 -ти календарных дней со дня получения заявки от Заказчика
14 | Крышки для архивных плашек для системы реал таймПЦР Cobas S 201. Одноразовые крышки для архивных плашек для системы Cobas s 201. Покровные маты предназначены для закрывания глубоколуночных планшетов | Крышки для архивации плашек SealingMatForDeepwellPlate, Setof 50 для системы реал- тайм ПЦР CobasS 201 | упаковка | 5 | 88682 | 443410 | в течение 10 -ти календарных дней со дня получения заявки от Заказчика
15 | Промывочный реагент для системы реал тайм ПЦР Cobas S 201 | Промывочный раствор: TaqScreen 5.1 L. 1. TS WR (промывочный реагент Тест TaqScreen MPX v2.0, предназначенный для использования с системой Сobas s 201 | упаковка | 42 | 36976 | 1552992 | в течение 10 -ти календарных дней со дня получения заявки от Заказчика
16 | Набор контролей MPX, версия 2,0 для системы реал тайм ПЦР Кобас 201. Набор контролей с нанесенными специфичными штрих-кодами на каждом котроле, которая содержит закодированную информацию для системы Cobas s 201. | Набор контролей TaqScreen для системы реал- тайм ПЦР Cobas S 201 | упаковка | 42 | 407320 | 17107440 | в течение 10 -ти календарных дней со дня получения заявки от Заказчика
17 | Промывающий буфер для закрытого типа анализатора ARCHITECT | Промывающий буфер (Wash Buffer (1Lx4) for 920 test) Предназначен для промывки рабочих емкостей, ячеек и соединительных трубок анализатора. Промывающий буфер со штрих-кодом представляет собой солевой раствор фосфатного буфера. Консерванты антимикробные агенты. Хранить при температуре 2 - 8˚С. Все жидкие принадлежности, калибраторы и контроли должны быть в готовом к использованию виде, исключая человеческий фактор при приготовлении (без каких-либо косвенных действий, мер или корректировок медицинского персонала), которые не подлежат лиофилизации. | 1лx4 | 29 | 36868 | 1069172 | в течение 10 -ти календарных дней со дня получения заявки от Заказчика
18 | Раствор пре-триггера Предназначен для отщепления акридиновой метки от комплекса антиген-антител для закрытого типа анализатора ARCHITECT | Раствор пре-триггера со штрих-кодом, предназначен для отщепления акридиновой метки от комплекса антиген-антитело. Раствор пре-триггера состоит из бидистиллированной воды (99,88%), содержащей перекись водорода в концентрации 1.32%. Хранить при температуре 2 - 8˚С. Все жидкие принадлежности, калибраторы и контроли должны быть в готовом к использованию виде, исключая человеческий фактор при приготовлении (без каких-либо косвенных действий, мер или корректировок медицинского персонала), которые не подлежат лиофилизации. | 1лx4 | 14 | 83391 | 1167474 | в течение 10 -ти календарных дней со дня получения заявки от Заказчика
19 | Раствор триггера Предназначен для инициации реакции хемилюминесценции молекулой акридиниума для закрытого типа анализатора ARCHITECT | Раствор триггера со штрих-кодом, предназначен для инициации реакции хемилюминесценции молекулой акридиниума. Раствор Триггера состоит из бидистилироанной воды (99,6%), содержащей гидроксид натрия в концентрации 1,4% (по массе). Хранить при температуре 2 - 8˚С. Все жидкие принадлежности, калибраторы и контроли должны быть в готовом к использованию виде, исключая человеческий фактор при приготовлении (без каких-либо косвенных действий, мер или корректировок медицинского персонала), которые не подлежат лиофилизации. | 1лx4 | 17 | 37745 | 641665 | в течение 10 -ти календарных дней со дня получения заявки от Заказчика
20 | Расходный материал реакционные ячейки в коробке 4000 шт. Прозрачные пластиковые ячейки, оригинальной формы используемые в хемилюминисцентномиммуноанализе на микрочастицах (ХИАМ) с помощью системы закрытого типа анализатора ARCHITECT i | Расходный материал (ReactionVessels) реакционные ячейки со штрих-кодомReactionVessels в коробке 4000 шт. Прозрачные пластиковые ячейки, используемые в хемилюминисцентномиммуноанализе на микрочастицах (ХИАМ) . Оригинальные, предназначенные для использования в работе указанной системы. | 2000/уп | 18 | 97436 | 1753848 | в течение 10 -ти календарных дней со дня получения заявки от Заказчика
21 | Расходный материал (Septums) предохранительные крышечки Septums | Расходный материал (Septums) предохранительные крышечки Septums в коробке 200 шт. Крышки помещаются на открытые бутылки реагентов перед загрузкой бутылочек в обрабатывающий модуль анализатора . | 200/уп | 13 | 35112 | 456456 | в течение 10 -ти календарных дней со дня получения заявки от Заказчика
22 | Расходный материал заменяющие чашки в коробке 100 шт.для закрытого типа анализатора системы ARCHITECT i System | Расходный материал (ReplacementCups) заменяющие чашки ReplacementCups в коробке 100 шт. | 100/уп | 8 | 30723 | 245784 | в течение 10 -ти календарных дней со дня получения заявки от Заказчика
23 | Калибраторы HBsAg предназначены для калибровки закрытого типа анализатор системы ARCHITECT i System при качественном определении и подтверждении наличия поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg) в сыворотке и плазме крови человека с использованием тест-систем HBsAg | Калибраторы HBsAg Qualitative II Calibrators предназначены для калибровки системы i System при качественном определении и подтверждении наличия поверхностного антигена (HBsAg) гепатита B в сыворотке и плазме крови человека с использованием наборов реагентов HBsAg Qualitative II Reagent Kit и HBsAg Qualitative II Confirmatory Reagent Kit. 2 флакона (по 4,0 мл) калибраторов HBsAg Qualitative II Calibrators. Калибратор 1 содержит инактивированный очищенный HBsAg человека (подтип ad) в фосфатном буфере с плазмой крови человека и протеиновыми (альбумин сыворотки бычьей крови) стабилизаторами. Консерванты: ProClin 300 и ProClin 950. Калибратор 2 содержит рекальцинированную плазму крови человека. Консерванты: ProClin 950 и азид натрия. В тестах HBsAgQualitative II и HBsAgQualitative II Confirmatory Калибратор 1 и Калибратор 2 используются для оценки правильности калибровки и расчета пороговых значений теста. В тесте HBsAgQualitative II Confirmatory Калибратор 2 используется для расчета % нейтрализации. Стабильность калибровки должна быть длительной, и калибровка должна требоваться только в том случае, если партия изменяется для каждого параметра. При использовании одной и той же партии или упаковки реагентов в течение 28 дней калибровка реагентов не требуется. Калибраторы HBsAgQualitative II Calibrators хранятся при 2 - 8°C в вертикальном положении. Поставка товара будет соответствовать условиям, с соблюдением требований производителя, соблюдением инструкций, обеспечением его сохранности. По требованию Заказчика Поставщик требует подтверждения проверки температуры на всех участках транспортировки продукции от склада Производителя до Заказчика. В случае непредставления (несвоевременного представления) вышеуказанных документов обязательство по поставке товара считается неисполненным. Все жидкие принадлежности, калибраторы и контроли будут в готовом к использованию виде, исключая человеческий фактор при приготовлении (без каких-либо косвенных действий, мер или корректировок медицинского персонала), которые не подлежат лиофилизации. Остаточный срок годности на поставляемый товар на дату поставки для реагентов, контрольных материалов и калибраторов будет составлять не менее 8 месяцев, для растворов не менее 12 месяцев. | 2*4 мл | 2 | 94802 | 189604 | в течение 10 -ти календарных дней со дня получения заявки от Заказчика
24 | Контроли HBsAg предназначены для оценки воспроизводимости теста и выявления системных аналитических отклонений анализатора закрыттго типа системы ARCHITECT i System при качественном определении и подтверждении наличия поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg) в сыворотке и плазме крови человека с использованием тест-систем HBsAg. | Контроли HBsAgQualitative II Controls предназначены для оценки воспроизводимости теста и выявления систематических аналитических отклонений системы при качественном определении и подтверждении наличия поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg) в сыворотке и плазме крови человека с использованием наборов реагентов HBsAgQualitative II и HBsAgQualitative II Confirmatory. 3 флакона (по 8,0 мл) контролей HBsAgQualitative II Contrlos. Отрицательный контроль содержит рекальцинированную плазму крови человека. Консерванты: ProClin 950 и азид натрия. Положительный контроль содержит инактивированный очищенный HBsAg человека (подтипы ad/ay) в фосфатном буфере с плазмой крови человека и протеиновыми (альбумин сыворотки бычьей крови) стабилизаторами. Консерванты: ProClin 300 и ProClin 950. Контроли HBsAgQualitative II Controls хранятся при 2 - 8°C в вертикальном положении. Поставка товара будет соответствовать условиям, с соблюдением требований производителя, соблюдением инструкций, обеспечением его сохранности. По требованию Заказчика Поставщик требует подтверждения проверки температуры на всех участках транспортировки продукции от склада Производителя до Заказчика. В случае непредставления (несвоевременного представления) вышеуказанных документов обязательство по поставке товара считается неисполненным. Все жидкие принадлежности, калибраторы и контроли будут в готовом к использованию виде, исключая человеческий фактор при приготовлении (без каких-либо косвенных действий, мер или корректировок медицинского персонала), которые не подлежат лиофилизации. Остаточный срок годности на поставляемый товар на дату поставки для реагентов, контрольных материалов и калибраторов будет составлять не менее 8 месяцев, для растворов не менее 12 месяцев. | 3*8мл | 6 | 94802 | 568812 | в течение 10 -ти календарных дней со дня получения заявки от Заказчика
25 | Калибратор Anti-HCV Calibrator используется для калибровки системы ARCHITECT i System при качественном определении антител к вирусу гепатита C (анти-HCV) в сыворотке и плазме крови человека. 1 флакон (4 мл) с калибратором Anti-HCV Calibrator в рекальцинированной плазме крови человека (инактивированной), реактивной на анти-HCV. Консервант: азид натрия. До использования перемешайте калибратор Anti-HCV, аккуратно переворачивая флакон. | Калибратор Anti-HCV Calibrator используется для калибровки системы iSystem при качественном определении антител к вирусу гепатита C (анти-HCV) в сыворотке и плазме крови человека. 1 флакон (4 мл) калибратора Anti-HCV Calibrator подготовленного в рекальцинированной плазме крови человека (инактивированной), реактивной на анти-HCV. Консервант: ProClin 950 и азид натрия. Калибраторы Anti-HCV Calibrator хранятся при 2 - 8°C в вертикальном положении. Поставка товара будет соответствовать условиям, с соблюдением требований производителя, соблюдением инструкций, обеспечением его сохранности. По требованию Заказчика Поставщик требует подтверждения проверки температуры на всех участках транспортировки продукции от склада Производителя до Заказчика. В случае непредставления (несвоевременного представления) вышеуказанных документов обязательство по поставке товара считается неисполненным.При использовании одной и той же партии или упаковки реагентов в течение 28 дней калибровка реагентов не требуется. Все жидкие принадлежности, калибраторы и контроли будут в готовом к использованию виде, исключая человеческий фактор при приготовлении (без каких-либо косвенных действий, мер или корректировок медицинского персонала), которые не подлежат лиофилизации. Остаточный срок годности на поставляемый товар на дату поставки для реагентов, контрольных материалов и калибраторов будет составлять не менее 8 месяцев, для растворов не менее 12 месяцев. | 1*4мл | 2 | 66713 | 133426 | в течение 10 -ти календарных дней со дня получения заявки от Заказчика
26 | Контроли Anti-HCV Controls используются для проверки калибровки системы ARCHITECT i System при качественном определении антител к вирусу гепатита C (анти-HCV) в сыворотке и плазме крови человека. | Контроли Anti-HCV Controls предназначены для верификации калибровки системы при качественном определении антител к вирусу гепатита С (анти-HCV) в сыворотке и плазме крови человека.2 флакона (8 мл каждый) контролей Anti-HCV в рекальцинированной плазме крови человека (инактивированной). Положительный контроль реактивен на анти-HCV. Перед употреблением контроли Анти-HCV необходимо перемешать, аккуратно вращая флаконы. Консервант: азид натрия. Контроли имеют следующие концентрации: Контроль отрицательный: натуральный, диапазон контроля S/CO ≤0,60. Контроль позитив: голубой, диапазон контроля S/CO 2,50 – 7,50. Контроли Anti-HCV Controls хранятся при 2 - 8°C в вертикальном положении. Поставка товара будет соответствовать условиям, с соблюдением требований производителя, соблюдением инструкций, обеспечением его сохранности. По требованию Заказчика Поставщик требует подтверждения проверки температуры на всех участках транспортировки продукции от склада Производителя до Заказчика. В случае непредставления (несвоевременного представления) вышеуказанных документов обязательство по поставке товара считается неисполненным. Все жидкие принадлежности, калибраторы и контроли будут в готовом к использованию виде, исключая человеческий фактор при приготовлении (без каких-либо косвенных действий, мер или корректировок медицинского персонала), которые не подлежат лиофилизации. Остаточный срок годности на поставляемый товар на дату поставки для реагентов, контрольных материалов и калибраторов будет составлять не менее 8 месяцев, для растворов не менее 12 месяцев. | 2*8 мл | 5 | 94802 | 474010 | в течение 10 -ти календарных дней со дня получения заявки от Заказчика
27 | Калибратор HIV Ag/AbCombo предназначен для калибровки системы ARCHITECT i при одновременном качественном определении антигена HIV p24 и антител к вирусу иммунодефицита человека типов 1 и/или 2 (HIV-1/HIV-2) в сыворотке или плазме крови человека. | Калибратор HIV Ag/AbCombo предназначен для калибровки системы при одновременном качественном определении антигена HIV p24 и антител к вирусу иммунодефицита человека типов 1 и/или 2 (HIV-1/HIV-2) в сыворотке или плазме крови человека. Дополнительную информацию см. во вкладыше к реагенту HIV Ag/AbCombo. 1 флакон (4 мл) калибратора 1 HIV Ag/AbCombo (CAL 1): очищенный вирусный лизат HIV в ТРИС-буферном физиологическом растворе с протеиновым (бычьим) стабилизатором. Консервант: азид натрия. Для обеспечения стойкой чувствительности к антигену HIV-1 p24 на уровне <50 пг/мл концентрация антигена HIV-1 p24 в калибраторе HIV Ag/AbCombo соотнесена с международной панелью стандартов Agencefrancaisedesecuritesanitairedesante (французского агентства санитарной безопасности продукции медицинского назначения). Калибратор HIV Ag/AbCombo может использоваться непосредственно после извлечения из места с соответствующей температурой хранения (2 - 8°C). Перед использованием аккуратно перемешайте, перевернув флаконы (5 ‑ 10 раз). После использования плотно закройте флаконы с калибраторами крышками и верните в место с соответствующей температурой хранения (2 - 8°C). Поставка товара будет соответствовать условиям, с соблюдением требований производителя, соблюдением инструкций, обеспечением его сохранности. По требованию Заказчика Поставщик требует подтверждения проверки температуры на всех участках транспортировки продукции от склада Производителя до Заказчика. В случае непредставления (несвоевременного представления) вышеуказанных документов обязательство по поставке товара считается неисполненным. При использовании одной и той же партии или упаковки реагентов в течение 28 дней калибровка реагентов не требуется. Все жидкие принадлежности, калибраторы и контроли должны быть в готовом к использованию виде, исключая человеческий фактор при приготовлении (без каких-либо косвенных действий, мер или корректировок медицинского персонала), которые не подлежат лиофилизации. Остаточный срок годности на поставляемый товар на дату поставки для реагентов, контрольных материалов и калибраторов будет составлять не менее 8 месяцев, для растворов не менее 12 месяцев. | 1*4 мл | 3 | 94802 | 284406 | в течение 10 -ти календарных дней со дня получения заявки от Заказчика
28 | Контроли Комбо предназначены для оценки воспроизводимости теста и выявления систематических аналитических отклонений системы закрытого типа ARCHITECT i при одновременном качественном определении антигена HIV p24 и антител к вирусу иммунодефицита человека типов 1 и/или 2 (HIV-1/HIV-2) в сыворотке и плазме крови человека. | Контроли HIV Ag/AbComboControls предназначены для оценки воспроизводимости теста и выявления системных аналитических отклонений системы при одновременном качественном определении антигена HIV p24 и антител к вирусу иммунодефицита человека типов 1 и/или 2 (HIV-1/HIV-2) в сыворотке или плазме крови человека. 4 флакона (по 8 мл каждый) контролей HIV Ag/AbCombo: отрицательный контроль, положительный контроль 1 и положительный контроль 2 приготовленные в рекальцинированной плазме крови человека.Негативный контроль не реактивен на HBsAg, HIV-1 Ag или HIV-1 RNA, анти-HCV и анти-HIV-1/HIV-2.Положительный контроль 1 (инактивированный) реактивен на анти-HIV-1и не реактивен на HBsAg, HIV-1 Ag или HIV-1 RNA и анти-HCV. Положительный контроль 2 (инактивированный) реактивен на анти-HIV-2.и не реактивен на HBsAg, HIV-1 Ag или HIV-1 RNA и антиHCV. Положительный контроль 3 является очищенным вирусным лизатом HIV, приготовленным в ТРИС-буферном физиологическом растворе с протеиновым (бычьим) стабилизатором.Консервант для всех контролей: азид натрия.Контроли могут использоваться непосредственно после извлечения из места с соответствующей температурой хранения (2 - 8°C). Перед использованием аккуратно перемешайте, перевернув флаконы (5 ‑ 10 раз). После использования плотно закройте флаконы с контролями крышками и верните в место с соответствующей температурой хранения (2 - 8°C).). Поставка товара будет соответствовать условиям, с соблюдением требований производителя, соблюдением инструкций, обеспечением его сохранности. По требованию Заказчика Поставщик требует подтверждения проверки температуры на всех участках транспортировки продукции от склада Производителя до Заказчика. В случае непредставления (несвоевременного представления) вышеуказанных документов обязательство по поставке товара считается неисполненным.Консерванты для отрицательного контроля, положительного контроля 1 и положительного контроля 2: азид натрия и противомикробный препарат. Консервант для положительного контроля 3: азид натрия. Отрицательный контроль: диапазон значений контроля (S/CO) 0,00 - 0,50, положительный контроль 1: диапазон значений контроля (S/CO) 1,20 - 11,50, положительный контроль 2: диапазон значений контроля (S/CO) 1,52 - 8,30, положительный контроль 3: диапазон значений контроля (S/CO) 1,87 - 4,59. Все жидкие принадлежности, калибраторы и контроли будут в готовом к использованию виде, исключая человеческий фактор при приготовлении (без каких-либо косвенных действий, мер или корректировок медицинского персонала), которые не подлежат лиофилизации. Остаточный срок годности на поставляемый товар на дату поставки для реагентов, контрольных материалов и калибраторов будет составлять не менее 8 месяцев, для растворов не менее 12 месяцев. | 4*8 мл | 7 | 94802 | 663614 | в течение 10 -ти календарных дней со дня получения заявки от Заказчика
29 | Калибратор предназначен для калибровки системы ARCHITECT i при ее использовании для качественного определения антител к Treponemapallidum (TP) в сыворотке или плазме крови человека. | Калибратор Syphilis TP Calibrator предназначен для калибровки системы iSystem при качественном определении антител к Treponemapallidum (TP) в сыворотке и плазме крови человека. 1 флакон (4 мл) калибратора, приготовленного на основе рекальцифицированной плазмы крови человека (инактивированной), реактивной на анти-ТР и нереактивной на анти-HCV, HBsAg, РНК ВИЧ или антиген ВИЧ-1 и антитела к ВИЧ-1/ВИЧ-2. Консерванты: азид натрия и другие противомикробные вещества. Калибратор необходимо хранить при температуре 2 ‑ 8°C в вертикальном положении и использовать сразу после извлечения из места хранения с температурой 2 ‑ 8°C. Поставка товара будет соответствовать условиям, с соблюдением требований производителя, соблюдением инструкций, обеспечением его сохранности. По требованию Заказчика Поставщик требует подтверждения проверки температуры на всех участках транспортировки продукции от склада Производителя до Заказчика. В случае непредставления (несвоевременного представления) вышеуказанных документов обязательство по поставке товара считается неисполненным. Консерванты: азид натрия и другие противомикробные препараты. При использовании одной и той же партии или упаковки реагентов в течение 28 дней калибровка реагентов не требуется. Все жидкие принадлежности, калибраторы и контроли будут в готовом к использованию виде, исключая человеческий фактор при приготовлении (без каких-либо косвенных действий, мер или корректировок медицинского персонала), которые не подлежат лиофилизации. Остаточный срок годности на поставляемый товар на дату поставки для реагентов, контрольных материалов и калибраторов будет составлять не менее 8 месяцев, для растворов не менее 12 месяцев. | 1*4 мл | 2 | 94802 | 189604 | в течение 10 -ти календарных дней со дня получения заявки от Заказчика
30 | Контроли предназначены для верификации калибровки системы ARCHITECT i при ее использовании для качественного определения антител к Treponemapallidum (TP) в сыворотке или плазме крови человека. | Контроли Syphilis TP Controls предназначены для проверки калибровки системы при качественном определении антител к Treponemapallidum (TP) в сыворотке и плазме крови человека. 2 флакона (8 мл каждый) контролей Syphilis TP Controls: отрицательный контроль и положительный контроль в рекальцинированной плазме крови человека. Положительный контроль (инактивированный) реактивенна анти-TP.и нереактивен на анти-HCV, HBsAg, РНК ВИЧ или антиген ВИЧ-1 и антитела к ВИЧ-1/ВИЧ-2. Консерванты: азид натрия и другие противомикробные вещества.Контроли приготовлены на основе рекальцифицированной плазмы крови человека (инактивированной). Отрицательный контроль нереактивен на анти-ТР, анти-HCV, HBsAg, РНК ВИЧ или антиген ВИЧ-1 и антитела к ВИЧ-1/ВИЧ-2 Контроли необходимо хранить при температуре 2 ‑ 8°C в вертикальном положении и использовать сразу после извлечения из места хранения с температурой 2 ‑ 8°C. Поставка товара будет соответствовать условиям, с соблюдением требований производителя, соблюдением инструкций, обеспечением его сохранности. По требованию Заказчика Поставщик требует подтверждения проверки температуры на всех участках транспортировки продукции от склада Производителя до Заказчика. Консерванты: азид натрия и другие противомикробные препараты. Все жидкие принадлежности, калибраторы и контроли будут в готовом к использованию виде, исключая человеческий фактор при приготовлении (без каких-либо косвенных действий, мер или корректировок медицинского персонала), которые не подлежат лиофилизации. Остаточный срок годности на поставляемый товар на дату поставки для реагентов, контрольных материалов и калибраторов будет составлять не менее 8 месяцев, для растворов не менее 12 месяцев. | 2*8 мл | 5 | 94802 | 474010 | в течение 10 -ти календарных дней со дня получения заявки от Заказчика
31 | Anti-HBc II реагенты, 100 тестов для закрытого типа анализатора иммунохимического модульного ARCHITECT i1000sr | Тест Anti-HBc II является хемилюминесцентным иммуноанализом на микрочастицах (CMIA) для качественного определения антител к ядерному антигену гепатита В (анти-HBc) в сыворотке и плазме крови человека, а также образцах, забранных посмертно (после остановки сердца). Тест Anti-HBc II используется в качестве вспомогательного средства диагностирования инфекции гепатита В, а также в качестве скринингового теста с целью предупреждения передачи вируса гепатита В (HBV) реципиентам крови и ее компонентов, а также клеток, тканей и органов. В тесте Anti-HBc II для выявления анти-HBc используются микрочастицы, сенсибилизированные рекомбинантным ядерным антигеном вируса гепатита В (rHBcAg). Выявленные анти-HBc могут использоваться в качестве индикатора текущей или перенесенной инфекции HBV. Анти-HBc выявляются в сыворотке крови вскоре после обнаружения поверхностного антигена гепатита В (HBsAg) при острых инфекциях HBV. Антитела продолжают обнаруживаться после исчезновения HBsAg и до появления выявляемых антител к HBsAg (анти-HBs). При отсутствии информации о других маркерах HBV можно считать, что человек с определяемыми уровнями анти-HBc может быть активно инфицирован HBV, или что инфекция разрешилась, при этом у пациента выработался иммунитет. Анти-HBc могут быть единственным серологическим маркером инфекции HBV и потенциально инфекционной крови. Набор реагентов Anti-HBc II должен храниться в холодильнике при температуре 2 - 8°C и может использоваться сразу после извлечения из холодильника (2 - 8°C). Набор реагентов необходимо хранить в вертикальном положении.Поставка товара Заказчиком должна соответствовать условиям, с соблюдением требований производителя, соблюдением инструкций, обеспечением его сохранности. По требованию Заказчика Поставщик требует подтверждения проверки температуры на всех участках транспортировки продукции от склада Производителя до Заказчика. В случае непредставления (несвоевременного представления) вышеуказанных документов обязательство по поставке товара считается неисполненным. Микрочастицы, сенсибилизированные ядерным антигеном вируса гепатита В (E.coli, рекомбинантным) в TRIS буфере. Минимальная концентрация: 0,08% твердого вещества. Консерванты: ProClin 950 и азид натрия. Конъюгатакридин-меченых мышиных антител к иммуноглобулинам человека в MES буфере с протеиновыми стабилизаторами. Минимальная концентрация: 0,04 мкг/мл. Консерванты: алкил парабен натрия и азид натрия. Дилюенттеста, содержащий мышиные протеиновые стабилизаторы в MOPSO буфере. Консерванты: ProClin 950 и азид натрия. Дилюент образца, содержащий восстановитель в MOPSO буфере. Были установлены рабочие характеристики теста для образцов трупной крови (образцы, забранные посмертно, после остановки сердца), собранных в период до 17,5 часов после наступления смерти. Рабочие характеристики теста были установлены при помощи 50 обогащенных и 50 не обогащенных образцов трупной крови. Специфичность. Тест Anti-HBc II разработан так, чтобы иметь клиническую специфичность для доноров крови 99,71%, для доноров сыворотки плазмы 99,75%, для доноров плазмы крови 99,61%. Чувствительность. Всего было протестировано 406 образцов, положительных на анти-HBc, от пациентов с острой, хронической или вылеченной инфекцией HBV, а также признаками и симптомами инфекции HBV. В результате чувствительность составила 100% (406/406) при 95% доверительном интервале: 99,10% – 100%. Аналитическая чувствительность. Тест Anti-HBc II разработан так, чтобы демонстрировать аналитическую чувствительность менее 1,0 PEI Ед/мл. Чувствительность теста Anti-HBc II была оценена с использованием панели из четырех образцов, стандартизованной в соответствии с референсной сывороткой крови Института Пауля Эрлиха (PEI). Чувствительность теста Anti-HBc II находится вдиапазоне от 0,4 до 0,5 PEI Ед/мл. Все жидкие принадлежности, калибраторы и контроли должны быть в готовом к использованию виде, исключая человеческий фактор при приготовлении (без каких-либо косвенных действий, мер или корректировок медицинского персонала), которые не подлежат лиофилизации, а также входит гипохлорит не менее 5%. Стабильность на борту реактивов после помещения в анализатор должна быть не менее 30 дней. Остаточный срок годности на поставляемый товар на дату поставки для реагентов, контрольных материалов и калибраторов должен составлять не менее 8 месяцев, для растворов не менее 12 месяцев. | 100 тестов/уп | 109 | 70104 | 7641336 | в течение 10 -ти календарных дней со дня получения заявки от Заказчика
32 | Anti-HBc II калибратор для закрытого типа анализатора иммунохимического модульного ARCHITECT i1000sr | Калибратор Anti-HBcIICalibrator1 предназначен для калибровки системы iSystem при качественном определении антител к ядерному антигену вируса гепатита В (анти-HBc) в сыворотке и плазме крови человека. 1 флакон (4,0 мл) калибратора Anti-HBc II Calibrator 1 с рекальцинированной плазмой крови человека и красителями. Калибратор реактивен на анти-HBc. Консерванты: ProClin 950 и азид натрия. Калибратор может использоваться непосредственно после извлечения из места с соответствующей температурой хранения (2 - 8°C). Поставка товара Заказчиком должна соответствовать условиям, с соблюдением требований производителя, соблюдением инструкций, обеспечением его сохранности. По требованию Заказчика Поставщик требует подтверждения проверки температуры на всех участках транспортировки продукции от склада Производителя до Заказчика. В случае непредставления (несвоевременного представления) вышеуказанных документов обязательство по поставке товара считается неисполненным. При использовании одной и той же партии или упаковки реагентов в течение 28 дней калибровка реагентов не требуется. Все жидкие принадлежности, калибраторы и контроли должны быть в готовом к использованию виде, исключая человеческий фактор при приготовлении (без каких-либо косвенных действий, мер или корректировок медицинского персонала), которые не подлежат лиофилизации. Остаточный срок годности на поставляемый товар на дату поставки для реагентов, контрольных материалов и калибраторов должен составлять не менее 8 месяцев, для растворов не менее 12 месяцев. | упаковка | 2 | 59067 | 118134 | в течение 10 -ти календарных дней со дня получения заявки от Заказчика
33 | Anti-HBc II контроли для закрытого типа анализатора иммунохимического модульного ARCHITECT i1000sr | Контроли Anti-HBc II Controls предназначены для оценки воспроизводимости теста и выявления систематических аналитических отклонений в рабочих характеристиках системы iSystem при качественном определении антител к ядерному антигену вируса гепатита В (анти-HBc) в сыворотке и плазме крови человека. 2 флакона (8,0 мл каждый) контролей Anti-HBc II Controls: отрицательный контроль и положительный контроль. Отрицательный контроль содержит рекальцинированную плазму крови человека. Положительный контроль содержит рекальцинированную плазму крови человека и краситель, реактивен на анти-HBc. Консерванты: ProClin 950 и азид натрия. Контроли имеют значения в следующих диапазонах: отрицательный контроль имеет натуральный цвет, с диапазоном контроля S/CO от 0,00 до 0,80. Положительный контроль имеет голубой цвет (кислотный голубой) с диапазоном контроля S/CO от 1,50 до 3,96 и целевым S/CO 2,73. Контроли могут использоваться непосредственно после извлечения из места хранения с соответствующей температурой (2 - 8°C). Поставка товара Заказчиком должна соответствовать условиям, с соблюдением требований производителя, соблюдением инструкций, обеспечением его сохранности. По требованию Заказчика Поставщик требует подтверждения проверки температуры на всех участках транспортировки продукции от склада Производителя до Заказчика. В случае непредставления (несвоевременного представления) вышеуказанных документов обязательство по поставке товара считается неисполненным. Все жидкие принадлежности, калибраторы и контроли должны быть в готовом к использованию виде, исключая человеческий фактор при приготовлении (без каких-либо косвенных действий, мер или корректировок медицинского персонала), которые не подлежат лиофилизации. Остаточный срок годности на поставляемый товар на дату поставки для реагентов, контрольных материалов и калибраторов должен составлять не менее 8 месяцев, для растворов не менее 12 месяцев. | упаковка | 5 | 83939 | 419695 | в течение 10 -ти календарных дней со дня получения заявки от Заказчика
34 | Anti-HBs реагенты, 100 тестов для закрытого типа анализатора иммунохимического модульного ARCHITECT i1000sr | Тест Anti-HBs является хемилюминесцентным иммуноанализом на микрочастицах (CMIA) для количественного определения антител к поверхностному антигену вируса гепатита В (анти-HBs) в сыворотке и плазме крови человека. Тест Anti-HBs определяет концентрацию антител к поверхностному антигену вируса гепатита B (анти-HBs) в сыворотке и плазме крови человека. Тесты на анти-HBs часто применяются для мониторинга эффективности вакцинации против вируса гепатита B. Было доказано, что присутствие анти-HBs играет важную роль в защите против инфекции вируса гепатита B (HBV). Многочисленные исследования продемонстрировали эффективность вакцинации против вируса гепатита B в стимуляции иммунной системы; при подобной вакцинации продуцируются антитела к HBs, что препятствует инфекции HBV. Тесты на анти-HBs также используются при мониторинге выздоровления и восстановления пациентов, перенесших инфекцию вируса гепатита B. Присутствие анти-HBs после острой инфекции HBV и отсутствие поверхностного антигена вируса гепатита B (HBsAg) может указывать на разрешение заболевания. Выявление анти-HBs у бессимптомных пациентов может свидетельствовать о ранее перенесенной инфекции HBV. Набор реагентов Anti-HBs, калибраторы Anti-HBsCalibrators и контроли Anti-HBsControls необходимо хранить при температуре 2 - 8°C в вертикальном положении и использовать сразу после извлечения из места хранения с температурой 2 - 8°C. Поставка товара Заказчиком должна соответствовать условиям, с соблюдением требований производителя, соблюдением инструкций, обеспечением его сохранности. По требованию Заказчика Поставщик требует подтверждения проверки температуры на всех участках транспортировки продукции от склада Производителя до Заказчика. В случае непредставления (несвоевременного представления) вышеуказанных документов обязательство по поставке товара считается неисполненным. Микрочастицы: 1 или 4 флакон(а) (4,56 мл во флаконе на 100 тестов/16,80 мл во флаконе на 500 тестов), микрочастицы, сенсибилизированные поверхностным антигеном вируса гепатита B (подтипы ad и ay) (E. coli, рекомбинантная ДНК, экспрессированная в мышиных клетках) в TRIS-буфере с протеиновыми стабилизаторами. Минимальная концентрация: 0,08% твердого вещества. Консерванты: азид натрия и противомикробные препараты. Конъюгат: 1 или 4 флакон(а) (5,9 мл во флаконе на 100 тестов/26,3 мл во флаконе на 500 тестов), конъюгат: поверхностный антиген вируса гепатита В (подтипы ad и ay) (E. coli, рекомбинантная ДНК, экспрессированная в мышиных клетках), меченый акридином в MES-буфере с протеиновыми стабилизаторами (плазма крови быка и человека). Минимальная концентрация: 0,13 мкг/мл. Консерванты: азид натрия и противомикробные препараты. Дилюенттеста:Дилюент образца Anti-HBsSpecimenDiluent. 1 флакон (100 мл), дилюент образца Anti-HBsSpecimenDiluent, содержащий рекальцинированную плазму крови человека. Консервант: азид натрия и ProClin 950. Для расчета специфичности и чувствительности было установлено, что образцы со значениями концентрации ≥ 10,00 мМЕ/мл определяются как реактивные, образцы со значениями концентрации <10,00 мМЕ/мл – нереактивные. Воспроизводимость теста Anti-HBs определяли в ходе клинических исследований с использованием трех серий реагентов. Панель из пяти уникальных образцов тестировалась в четырёх повторах с использованием реагентов каждой серии один раз в день в течение пяти дней в трех лабораториях. Чувствительность. Было протестировано в общей сложности 389 образцов, полученных от 248 вакцинированных против HBV пациентов, от 41 человека, перенесшего инфекцию HBV, и от 100 человек, входящих в группу риска инфекции HBV. Из 389 образцов 340 (87,40%) были повторно реактивными и положительными по результатам дополнительного тестирования. Подтвержденная чувствительность – 100%.Специфичность. В трех лабораториях всего было протестировано 1716 образцов сыворотки и плазмы крови следующих категорий: добровольные доноры цельной крови, парные образцы сыворотки и плазмы крови, произвольно выбранные госпитализированные пациенты, люди с заболеваниями, не связанными с инфекцией HBV, а также образцы пациентов с потенциально интерферирующими веществами. В общей сложности 259 (15,09%) из 1716 образцов были повторно реактивными, 254 (98,07%) из 259 образцов были положительными по результатам дополнительного тестирования. Подтвержденная специфичность – 98,05%.Все жидкие принадлежности, калибраторы и контроли должны быть в готовом к использованию виде, исключая человеческий фактор при приготовлении (без каких-либо косвенных действий, мер или корректировок медицинского персонала), которые не подлежат лиофилизации, а также входит гипохлорит не менее 5%. Стабильность на борту реактивов после помещения в анализатор должна быть не менее 30 дней. Остаточный срок годности на поставляемый товар на дату поставки для реагентов, контрольных материалов и калибраторов должен составлять не менее 8 месяцев, для растворов не менее 12 месяцев. | 100 тестов/уп | 20 | 117855 | 2357100 | в течение 10 -ти календарных дней со дня получения заявки от Заказчика
35 | Anti-HBs калибратор для закрытого типа анализатора иммунохимического модульного ARCHITECT i1000sr | Калибраторы Anti-HBsCalibrators предназначены для калибровки системы iSystem при количественном определении антител к поверхностному антигену вируса гепатита В (anti-HBs) в сыворотке и плазме крови человека. 6 флаконов (4 мл каждый) калибраторов Anti-HBsCalibrators, подготовленных в рекальцинированной плазме крови человека. Калибратор A не реактивен на анти-HBs. Калибраторы B-F реактивны на анти-HBs. Консерванты: азид натрия и ProClin 950. Калибратор может использоваться непосредственно после извлечения из места с соответствующей температурой хранения (2 - 8°C). Поставка товара Заказчиком должна соответствовать условиям, с соблюдением требований производителя, соблюдением инструкций, обеспечением его сохранности. По требованию Заказчика Поставщик требует подтверждения проверки температуры на всех участках транспортировки продукции от склада Производителя до Заказчика. В случае непредставления (несвоевременного представления) вышеуказанных документов обязательство по поставке товара считается неисполненным. Перед использованием калибраторы необходимо перемешать, аккуратно переворачивая флаконы. При использовании одной и той же партии или упаковки реагентов в течение 28 дней калибровка реагентов не требуется. Все жидкие принадлежности, калибраторы и контроли должны быть в готовом к использованию виде, исключая человеческий фактор при приготовлении (без каких-либо косвенных действий, мер или корректировок медицинского персонала), которые не подлежат лиофилизации. Остаточный срок годности на поставляемый товар на дату поставки для реагентов, контрольных материалов и калибраторов должен составлять не менее 8 месяцев, для растворов не менее 12 месяцев. | упаковка | 2 | 59067 | 118134 | в течение 10 -ти календарных дней со дня получения заявки от Заказчика
36 | Anti-HBs контроли для закрытого типа анализатора иммунохимического модульного ARCHITECT i1000sr | Контроли Anti-HBsControls предназначены для оценки воспроизводимости теста и выявления систематических аналитических отклонений в рабочих характеристиках системы iSystem (реагентов, калибраторов и анализатора) при количественном определении антител к поверхностному антигену гепатита B (anti-HBs) в сыворотке или плазме крови человека. 3 флакона (8 мл каждый) контролей Anti-HBsControls, подготовленных в рекальцинированной плазме крови человека. Отрицательный контроль (1 флакон) не реактивен на анти-HBs. Положительные контроли (2 флакона) реактивны на анти-HBs. Консерванты: азид натрия и ProClin 950. Контроли имеют следующие концентрации: отрицательный контроль имеет натуральный цвет, с диапазоном мМЕ/мл или МЕ/л 0,00 до 2. Первый положительный контроль имеет голубой цвет (кислотный голубой) с диапазоном мМЕ/мл или МЕ/л от 10 до 20 и концентрацией мМЕ/мл или МЕ/л 15. Второй положительный контроль имеет красный цвет с диапазоном мМЕ/мл или МЕ/л от 59,2 до 100,8 и концентрацией мМЕ/мл или МЕ/л 80. Контроли могут использоваться непосредственно после извлечения из места хранения с соответствующей температурой (2 - 8°C). Поставка товара Заказчиком должна соответствовать условиям, с соблюдением требований производителя, соблюдением инструкций, обеспечением его сохранности. По требованию Заказчика Поставщик требует подтверждения проверки температуры на всех участках транспортировки продукции от склада Производителя до Заказчика. В случае непредставления (несвоевременного представления) вышеуказанных документов обязательство по поставке товара считается неисполненным. Все жидкие принадлежности, калибраторы и контроли должны быть в готовом к использованию виде, исключая человеческий фактор при приготовлении (без каких-либо косвенных действий, мер или корректировок медицинского персонала), которые не подлежат лиофилизации. Остаточный срок годности на поставляемый товар на дату поставки для реагентов, контрольных материалов и калибраторов должен составлять не менее 8 месяцев, для растворов не менее 12 месяцев. | упаковка | 5 | 83939 | 419695 | в течение 10 -ти календарных дней со дня получения заявки от Заказчика
37 | Поверхностный а/г вируса гепатита В качественный тест, реагент 100 тестов для закрытого типа анализатора иммунохимического модульного ARCHITECT i1000sr | Поверхностный а/г вируса гепатита В качественный тест, реагент 100 тестов Анализ HBsAgQualitative является хемилюминесцентным иммуноанализом на микрочастицах (ХИАМ) для качественного определения поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg) в сыворотке и плазме крови человека. Микрочастицы: 1 или 4 флакона (по 6,6 мл флакон для 100 тестов/27,0 мл флакон для 500 тестов) микрочастиц, сенсибилизированных антителами к HBs (мышиные, моноклональные, IgM, IgG) в МЕС буфере с протеиновыми стабилизаторами. Минимальная концентрация: 0,0675% твердых веществ. Консервант: ProClin 300. Конъюгат: 1 или 4 флакона (5,9 мл на 100 тестов/26,3 мл на 500 тестов) коньюгата: анти-HBs (козьи, IgG) акридин-меченый коньюгат в МЕС буфере с протеиновыми стабилизаторами (бычьими или из плазмы крови человека, не реактивной на HBsAg, HIV-1 RNA или HIV-1 Ag, анти-HIV-1/HIV-2 и анти-HCV). Минимальная концентрация: 0,25 мкг/мл. Консервант: ProClin 300. Разбавитель образца: 1 флакон (100 мл) ручного разбавителя HBsAgManualDiluent, содержащего рекальцинированную плазму крови человека, не реактивную на HBsAg, HIV-1 RNA или HIV-1 Ag, анти-HIV-1/HIV-2, анти-HCV и анти-HBs. Консервант: противомикробный препарат и ProClin 300. Воспроизводимость: Тест разработан таким образом, чтобы погрешность составила ≤ 10% общего КВ для образцов в диапазоне от 1,00 до 2,50 S/CO. Тест HBsAgQualitative разработан таким образом, чтобы иметь выявленную специфичность > 99,5% для популяции доноров крови и показать рабочие характеристики в пределах 95%-ного доверительного интервала в коммерческом тесте на HBsAg для обследованных людей. Чувствительность теста составляет 99,80% (505/506) с 95%-ным доверительным интервалом от 98,90 - 99,99%. Такие же результаты были получены при использовании метода сравнения. Аналитическая чувствительность: Тест HBsAgQualitative разработан в соответствии с CTS, чтобы иметь анатилитическую чувствительность ≤ 0,130 МЕ/мл. | 100 тестов/уп | 110 | 84268 | 9269480 | в течение 10 -ти календарных дней со дня получения заявки от Заказчика
38 | Антитела к вирусу Гепатита С, реагент 100, 500 и 2000 тестов для для закрытого типа анализатора иммунохимического модульного ARCHITECT i1000sr | Тест Anti-HCV является хемилюминисцентнымиммуноанализом на микрочастицах (CMIA) для качественного определения антител к вирусу гепатита С (анти-HCV) в сыворотке и плазме человека, а также образцах, забранных посмертно (после остановки сердца). Перед проведением теста на системе iSystem необходимо установить файл теста nti-HCV с диска iSystemAssay CD-ROM. Набор реагентов включает: Микрочастицы, сенсибилизированные антигеном HCV (E. coli, дрожжи, рекомбинантный) в MES буфере. Минимальная концентрация: 0,14% твердого вещества. Консерванты: противомикробные препараты. Конъюгат: конъюгат, содержащий меченые акридином мышиные антитела к IgG/IgM человека в MES буфере. Минимальная концентрация: (IgG) 8 нг/мл/(IgM) 0,8 нг/мл. Консерванты: противомикробные препараты. Разбавитель теста Anti-HCV AssayDiluent, содержащий TRIS буфер с протеиновыми стабилизаторами. Консерванты: противомикробные препараты. Общая специфичность составила 100% (4996/4996) при 95% доверительном интервале от 99,45% до 99,71%. Общая чувствительность составила 100% с 95% доверительным интервалом от 99,18% до 100%. Все жидкие принадлежности, калибраторы и контроли должны быть в готовом к использованию виде, исключая человеческий фактор при приготовлении (без каких-либо косвенных действий, мер или корректировок медицинского персонала), которые не подлежат лиофилизации,. Стабильность на борту реактивов после помещения в анализатор должна быть не менее 30 дней. Остаточный срок годности на поставляемый товар на дату поставки для реагентов, контрольных материалов и калибраторов должен составлять не менее 8 месяцев, для растворов не менее 12 месяцев.. | 100 тестов/уп | 109 | 324786 | 35401674 | в течение 10 -ти календарных дней со дня получения заявки от Заказчика
39 | Сифилис реагенты, 100 и 500 тестов для закрытого типа анализатора иммунохимического модульного ARCHITECT i1000sr | Тест Syphilis TP является хемилюминесцентным иммуноанализом на микрочастицах (CMIA) для качественного определения антител к Treponemapallidum (TP) в сыворотке и плазме крови человека, а также образцах, забранных посмертно (после остановки сердца). Тест Syphilis TP используется в качестве вспомогательного средства диагностирования сифилиса, а также в качестве скринингового теста с целью предупреждения передачи Treponemapallidum реципиентам крови и ее компонентов, а также клеток, тканей и органов. Микрочастицы, сенсибилизированные антигенами TP (E.coli, рекомбинантными), в MES буфере. Минимальная концентрация: 0,08% твердого вещества. Консерванты: азид натрия и другие противомикробные препараты. Конъюгат, содержащий меченные акридином мышиные антитела к IgG/IgM человека в MES буфере с протеиновым (бычьим) стабилизатором. Минимальная концентрация: (анти-IgG) 26,6 нг/мл / (анти-IgM) 1,34 нг/мл. Консерванты: азид натрия и другие противомикробные препараты. Разбавитель теста Syphilis TP AssayDiluent, содержащий MES буфер. Консерванты: азид натрия и другие противомикробные препараты. Перед проведением теста необходимо установить файл теста Syphilis TP с диска iSystemAssay CD-ROM. При анализе подтвержденных истинно положительных образцов тест Syphilis TP продемонстрировал чувствительность ≥99,0%. Воспроизводимость результатов теста Syphilis TP для положительного контроля составляет ≤ 15%. Воспроизводимость была определена в соответствии с протоколом EP5-A2 Института клинических и лабораторных стандартов (CLSI). Тест Syphilis TP разработан так, чтобы иметь общую специфичность ≥ 99,5% в тестировании популяции доноров крови (ДК) и ≥ 99,0% в популяции госпитализированных/амбулаторных пациентов. Все жидкие принадлежности, калибраторы и контроли должны быть в готовом к использованию виде, исключая человеческий фактор при приготовлении (без каких-либо косвенных действий, мер или корректировок медицинского персонала), которые не подлежат лиофилизации. Стабильность на борту реактивов после помещения в анализатор должна быть не менее 30 дней. Остаточный срок годности на поставляемый товар на дату поставки для реагентов, контрольных материалов и калибраторов должен составлять не менее 8 месяцев, для растворов не менее 12 месяцев. | 100 тестов/уп | 109 | 160637 | 17509433 | в течение 10 -ти календарных дней со дня получения заявки от Заказчика
40 | ВИЧ Комбо, реагент 100, 500 и 2000 тестов для закрытого типа анализатора иммунохимического модульного ARCHITECT i1000sr | Тест HIV Ag/AbCombo является хемилюминесцентным иммуноанализом на микрочастицах (CMIA) для одновременного качественного определения антигена HIV p24 и антител к вирусу иммунодефицита человека типа 1 и/или 2 (HIV-1/HIV-2) в сыворотке и плазме крови человека, а также образцах, забранных посмертно (после остановки сердца). Тест HIV Ag/AbCombo предназначен для использования в качестве вспомогательного средства диагностики инфекции HIV-1/HIV-2, а также в качестве скринингового теста с целью предупреждения передачи инфекции HIV 1/HIV-2 реципиентам крови, ее компонентов, а также клеток, тканей и органов. Тест HIV Ag/AbCombo не позволяет уточнить, реактивность на какой из перечисленных маркеров выявлена: на антиген HIV p24, антитела к HIV-1 или антитела к HIV-2. Перед проведением анализа в систему i System необходимо загрузить файл теста HIV Ag/AbCombo с компакт-диска CD-ROM. Микрочастицы: 1 или 4 флакон(а) (6,6 мл на 100 тестов/27,0 мл на 500 тестов) микрочастиц: микрочастицы, сенсибилизированные антигеном HIV-1/HIV-2 (рекомбинантным) и антителом к HIV p24 (мышиное, моноклональное) в физиологическом растворе с TRIS буфером. Минимальная концентрация: 0,07% сухих веществ. Консервант: азид натрия. Конъюгат: 1 или 4 флакон(а) (5,9 мл на 100 тестов/26,3 мл на 500 тестов) конъюгата: акридин-меченые антигены HIV-1 (рекомбинантные), акридин-меченые синтетические пептиды HIV-1/HIV-2 и акридин-меченое антитело к HIV p24 (мышиное, моноклональное) в фосфатном буфере с протеиновыми (бычьими) и поверхностно-активным стабилизаторами. Минимальная концентрация: 0,05 мкг/мл. Консервант: азид натрия. Разбавитель образца: 1 или 4 флакон(а) (5,9 мл на 100 тестов/26,3 мл на 500 тестов) разбавителя анализа: разбавитель анализа HIV Ag/AbCombo, содержащий TRIS буфер. Консервант: азид натрия. Воспроизводимость: Тест HIV Ag/AbCombo демонстрирует погрешность ≤14% для образцов, значения которых в 3 раза превысили пороговое значение при тестировании трех серий калибратора, трех серий контроля и панели из четырех реактивных образцов. Аналитическая чувствительность теста HIV Ag/AbCombo к антигену HIV-1 p24 Ag составила <50 пг/мл. Данный результат получен с помощью тестирования панели HIV-Ag 2003 AFSSAPS с использованием трех серий реагентов HIV Ag/AbCombo. Согласно полученным данным, средняя чувствительность к антигену HIV-1 p24 Ag составила 18,06 пг/мл. Тест на ВИЧ должен выявить в образце крови антиген p24 ВИЧ-1 и антитела к ВИЧ-1, в том числе группы O и M и ВИЧ-2. Специфичность теста на HIV Ag/AbCombo должна быть не менее 99,85% для образцов крови доноров. Все жидкие принадлежности, калибраторы и контроли должны быть в готовом к использованию виде, исключая человеческий фактор при приготовлении (без каких-либо косвенных действий, мер или корректировок медицинского персонала), которые не подлежат лиофилизации, а также входит гипохлорит не менее 5%. Стабильность на борту реактивов после помещения в анализатор должна быть не менее 30 дней. Остаточный срок годности на поставляемый товар на дату поставки для реагентов, контрольных материалов и калибраторов должен составлять не менее 8 месяцев, для растворов не менее 12 месяцев. | 100 тестов/уп | 113 | 122014 | 13787582 | в течение 10 -ти календарных дней со дня получения заявки от Заказчика
41 | Тест полоски для определения аланинаминотрансферазы (АЛТ), (цельная, капиллярная кровь, плазма или сыворотка) представляют собой пластиковые полоски, на которые нанесены многослойные, сухие области реагентов и предназначены для считывания на биохимическом анализаторе Mission C-100 ACON. | Тест-полоски (цельная, капиллярная кровь, плазма или сыворотка) представляют собой пластиковые полоски, на которые нанесены многослойные, сухие области реагентов и предназначены для считывания на биохимическом анализаторе Mission C-100 ACON. Тест предназначен для количественного определения АЛТ в цельной крови, плазме или сыворотке крови. Многослойные сухие области реагентов на каждой полосе функционируют для отделения клеточных компонентов в образце крови . Полностью совместимы с биохимическим анализатором Mission C-100 ACON.Характеристики: Методология, Тест-полоски для сухой химии, Диапазон Линейности не менее 0-500U/L, Диапазон Измерений не менее 0-2000U/L Образец Цельная кровь, плазма или сыворотка,Объем Образца не менее 30 μL,Единицы Измерения U/L, μkat/L,Размер Полоски не менее 6.0 mm × 80mm,Условия Хранения полоски не менее/не более 2 - 30 ºC, хранить в упаковке в закрытом контейнере. Не допускать попадания прямых солнечных лучей.,Условия Эксплуатации не менее 15 - 30 ºC Реагент Композиция,α-кетоглутарата не менее 1 % w/w,L-аланин не менее 5% w/w,Оксидазапирувата не менее 125U/ml,TPP не менее 0.4% w/w FAD не менее 0.01 % w/w,Индикатор не менее 0.8% w/w,POD не менее 500U/ml,Буферный раствор не менее 92.8% w/w | упаковка | 300 | 25000 | 7500000 | в течение 10 -ти календарных дней со дня получения заявки от Заказчика
42 | Раствор для работы качества CE ALT ControlSolinioninsert -En 2*2мл на биохимическом анализаторе Mission C-100 ACON | Контроль аланин-аминотрансферазы предназначен для проверки тестирования ALT с использованием тест-полосок на указанном анализаторе ,раствор для разведения - 5 мл(1 раз в день 30 мкл)1 фл на 30 дней Контрольный раствор доступен в двух уровнях, чтобы обеспечить мониторинг производительности в пределах клинического диапазона. Контрольный раствор доступен в лиофилизированной форме для повышения стабильности. Он готов к использованию после его растворения в поставляемом разбавителе. Хранить лиофилизированный контрольный раствор при температурене менее/не более 2-8 ° C. Не замораживать. Неоткрытый лиофилизированный контрольный раствор стабилен до истечения срока годности, указанного на этикетке бутылки. Растворенный контроль стабилен не более 5 дней при 2-8 ° С и 8 ч при 25 ° С. Запишите открытую дату истечения срока годности на этикетке бутылки | упаковка | 5 | 50000 | 250000 | в течение 10 -ти календарных дней со дня получения заявки от Заказчика
43 | Кассеты для определения Rh-фактора и гр.крови.Набор реагентов для гематологического анализатора ORTHO VISION | ABO Rh-D/кассета для определения групп крови обратной реакции (анти-А/анти-В/анти-D(анти-RH1)/контроль/разбавитель для пробы обр. реак),400шт/уп. 6 пробирочные кассеты содержащие стеклянные шарики и реактив | упаковка | 20 | 461995 | 9239900 | в течение 10 -ти календарных дней со дня получения заявки от Заказчика
45 | Стандартные эритроциты для поиска антител 3*10 ml,рассчитаны на 200 проб к иммуногематологическому анализатору Autovue | Стандартные эритроциты для поиска антител 3*10 ml рассчитаны на 200 проб к указанному иммуногематологическому анализатору. | упаковка | 42 | 25590 | 1074780 | в течение 10 -ти календарных дней со дня получения заявки от Заказчика
46 | Стандартные эритроциты для перекрестного метода определения группы крови, 2*3ml(АІ+В),рассчитаны на 300 проб к иммуногематологическому анализатору Autovue | Стандартные эритроциты для перекрестного метода определения группы крови, 2*3ml(АІ+В),Рассчитаны на 300 проб к указанному иммуногематологическому анализатору | упаковка | 34 | 15850 | 538900 | в течение 10 -ти календарных дней со дня получения заявки от Заказчика
47 | Лотки для разбавления одноразовые -по 180 шт,16 ячеечный штатив из полупрозрачного пластика,предназначен для работы с водными растворами | Оптимален для исползования с системой и традиционных методик.Эритроциты суспендированы в растворе консерванта для замедления гемолиза и бактериальной контеминации 4*6,5мл | упаковка | 7 | 37075 | 259525 | в течение 10 -ти календарных дней со дня получения заявки от Заказчика
48 | Набор контроля качества процесса исследований и серологических реагентов,оптимален для исползования с системой и традиционных методик.Эритроциты суспендированы в растворе консерванта для замедления гемолиза и бактериальной контеминации 4*6,5мл | для разбавления одноразовые -по 180 шт,16 ячеечный штатив из полупрозрачного пластика,предназначен для работы с водными растворами | упаковка | 10 | 278235 | 2782350 | в течение 10 -ти календарных дней со дня получения заявки от Заказчика
44 | Кассеты полиспецифические, содержащие античеловеческий иммуноглобулин для скрининга антител (400 шт), рассчитаны на 800; Анти-IgG, -C3d полиспецифичная кассета для выявления связанных с эритроцитами молекул IgG или комплемента. Состоит из 6 колонок, содержащих антитела к глобуллину человека Анти-IgG, -C3d. В качестве фильтра для эритроцитов содержит стеклянные шарики. | Содержащие античеловеческий иммуноглобулин для скрининга антител (400 шт), рассчитаны на 800; Анти-IgG, -C3d полиспецифичная кассета для выявления связанных с эритроцитами молекул IgG или комплемента. Состоит из 6 колонок, содержащих антитела к глобуллину человека Анти-IgG, -C3d. В качестве фильтра для эритроцитов содержит стеклянные шарики. | упаковка | 10 | 572678 | 5726780 | в течение 10 -ти календарных дней со дня получения заявки от Заказчика
49 | Пластины электроды запающиеся для ассептического коннектора, предназначены для использования совместно с устройством для стерильного соединения пластиковых магистралей для соединения трубок TSCD и TSCD I, к аппарату TSCD®-II для запаивания магистралей пластикатных контейнеров, производства компании TERUMO | Предназначены для использования совместно с устройством для серильного соединения пластиковых магистралей. Пластины специально спроектированы для равномерного проведения высокой температуры (+300 С). Для предотвращения возможной контаминации пластина выбраковывается после однократного использования. Технические характеристики: Материал пластин медь, серебро, адгезивный акрил. Возможность спайки трубок-сухая/сухая, сухая/влажная, влажная/влажная.Температура пайки 3200С. Размеры пластины (длина х ширина, толщина) мм-35х12,5х0,25. Количество пластин в кассете 70 шт. Количество кассет в картонной упаковке 2 шт.Упаковка содержит две кассеты по 70 одноразовых пластин. Перекрестный контакт или контаминация магистралей при сварке исключаются, поскольку пластины удаляются после единственного использования. Пластины изготовлены из сплава меди, никеля, с примесью винила, примесью фенола, серебра, хрома. Нагревание +300ºС. Максимальный диаметр используемой для стерильного соединения трубки-магистрали из ПВХ 4,5 мм. НЕСТЕРИЛЬНО. Упаковка содержит две кассеты, в каждой из которых имеется 70 одноразовых пластин. Перекрестный контакт или контаминация магистралей при сварке исключаются, поскольку пластины удаляются после единственного использования. Пластины изготовлены из сплава меди, никеля, с примесью винила, примесью фенола, серебра, хрома. Нагревание +300ºС. Максимальный диаметр используемой для стерильного соединения трубки-магистрали из ПВХ 4,5 мм. НЕСТЕРИЛЬНО. Пластины яляются расходным материалом к указанной системе и предназначены для автоматического стерильного соединения двух секций полихлорвиниловых трубок. | штука | 1820 | 1970 | 3585400 | в течение 10 -ти календарных дней со дня получения заявки от Заказчика
50 | Наборы диагностических реагентов предназначены для проведения ПЦР в амплификаторах для диагностики антигенов системы HLA I и II классов (HLA-A*/B*/DRB1*) методом ПЦР SSP одного образца на одном 96-ти луночном планшете Упкаковка - 20 планшетов | предназначены для проведения ПЦР в амплификаторах для диагностики антигенов системы HLA I и II классов (HLA-A*/B*/DRB1*) методом ПЦР SSP одного образца на одном 96-ти луночном планшете Упкаковка - 20 планшетов . Назначения: набор предназначен для генотипирования по системе НLA исследуемого материала по генам HLA-A*/B*/DRB1. Функциональность: наборы диагностических реагентов предназначены для проведения ПЦР в амплификаторах и генотипирования 1-го исследуемого образца одновременно по трем локусам HLA-A*/B*/DRB1* в формате одной 96-луночной планшеты методом ПЦР SSP. Упаковка рассчитана на 20 типирований. Техническая характеристика: Состав ПЦР планшеты с 96 комбинацией высокоспецифичныхпраймеров: A*01-A*80, B*07-B*95, DRB1*01-DRB1*16 и DRB3*, DRB4*, DRB5*, нанесенных на дно микропробирок в 96-луночных планшетах для ПЦР, включая негативный контроль. Область применения: HLA-генотипирование | упаковка | 1 | 872539 | 872539 | в течение 10 -ти календарных дней со дня получения заявки от Заказчика
51 | Набор гистотипирующих сывороток в 72-х луночном планшете для определения антигенов системы HLA локусов ABС, набор рассчитан на типирование 5-х образцов. | Набор гистотипирующих сывороток в 72-х луночном планшете для определения антигенов системы HLA локусов ABС, набор рассчитан на типирование 5-х образцов. Область назначения: диагностические наборы HLA - READY PLATE ABC 144 предназначены для in vitro диагностики HLA антигенов в комплементзависимом микролимфоцитотоксическом тесте. | упаковка | 6 | 244339 | 1466034 | в течение 10 -ти календарных дней со дня получения заявки от Заказчика
52 | Комплемент кроличий, в упаковке 5 флаконов по 1 мл, Rabbit complement lyophilized 5x1мл. | Комплемент кроличий, в упаковке 5 флаконов по 1 мл, Rabbit complement lyophilized 5x1мл. Область назначения: Кроличий лиофилизированный комплемент изпользуется в качетсве комплемента для лимфоцитотоксического теста, в котором применятся лимфоциты периферической крови человека. Функциональность: Комплемент кроличий лиофилизированный –получен из пула сывороток здоровых кроликов. Комплемент должен вызывать специфический лизис 80-100% лимфоцитов в стандартном лимфоцитотоксическом тесте. Техническая характеристика: Сухое порошкообразное вещество Область применения: лимфоцитотоксический тес. Упаковка содержит одну пробирку объемом 400мкл. Комплектация: флакон содержащий 1 мл сухого вещества Условия хранения: Храниться и транспортируется при температуре минус 20°С. | упаковка | 9 | 36085 | 324765 | в течение 10 -ти календарных дней со дня получения заявки от Заказчика
53 | Набор реагентов для определения HLA-антиител класса I и II методом ИФА уп=40 тестов | Набор реагентов для определения HLA-антиител класса I и II методом ИФА уп=40 тестов . Назначения: предназначен для определения специфических HLA-антител в сыворотке крови пациентов до и после трансплантации органов.Функциональность: анализ с помощью наборов LAT™ превосходно соотносится с лимфоцитотоксическим методом на наборах LCT для определения антител к HLA класса I и II. Набор на 40 исследовании. Техническая характеристика: Набор состоит из 10 микропланшет с антигенами HLA, и наборами реагентов необходимых для постановки ИФА анализа, набор рассчитан на 40 определении. Область применения: Определение HLA-антител Комплектация:1. Планшеты Micro-ELISA- 20 планшет в упаковке по 2 теста в планшете; 2. Контрольная сыворотка; лиофилизированнаяаллоантисыворотка к HLA (используется в лунках для положительного и отрицательного контроля) 10х 0.2 мл (восстановленный объем); 3. Стерильная деионизированная вода (используется для восстановления контрольной сыворотки) 1 мл;4. Щелочная фосфатаза (AP) конъюгированная с IgG человека 100X 0,3мл; 5. Разбавитель для антител 1х 50мл; 6. Промывочный буфер 10х 125мл; 7. Субстрат для колориметрического определения фермента: BCIP, компо-ненты A и B (BluePhos™ от KPL) 1х каждый флакон 15мл Стоп-реагент 1х 25мл 8. Инстркуция по применению на русском и казахском языках. Эксплуатационная характеристика: хранить и транспортировать все реагенты при температуре + 2-+5оС | упаковка | 1 | 1753436 | 1753436 | в течение 10 -ти календарных дней со дня получения заявки от Заказчика
54 | Набор Mixed для скрининга антител к HLA-антигенам классов I и II , 100 тестов для мультиплексного анализатора LABScan | Область назначени: набор для качественного определения антител к антигенам HLA I и II классов, а так же MICA, в сыворотке человека.Функциональность: Позволяет проводить анализ от одного до 100 образцов на проточном флуориметре для мультиплексного анализатора LABScan. Количество определении -100. Техническая характеристика: Совместимость набора с мультиплексным анализатором LABScan и программой HLA-Fusion.Область применения: Определение HLA- антител для трансплонтации органов. Комплектация: 1. Флуоресцентные метки для определения микса антител I и II класса LABScreenMixedBead Mix-500 мкл/пробирка.; 2. Промывочный буфер (LABScreenWash Buffer-10X)-2 флакона по 26 мл. 3. Инструкция на русском и казахском языках.Условия хранения: Транспортировка проводится по сухому льду.Температура хранения -650С | набор | 15 | 1403763 | 21056445 | в течение 10 -ти календарных дней со дня получения заявки от Заказчика
55 | Набор PRA для определения антител для мультиплексного анализатора LABScan | Область назначения: набор для качественного определения антител к HLA I и II классов, и определения коэффициента серопозитивности сыворотки крови Функциональность: Позволяет проводить анализ от одного до 25 образцов на проточномфлуориметре для мультиплексного анализа LABScan. Количество определений – 25. Техническая характеристика: Совместимость набора с мультиплексным анализатором LABScan и программой HLA-Fusion. Область применения: Определение HLA-антител для трансплантации органов. Комплектация: 1. смесь микросфер, с иммобиллизованными антигенами HLA I класса - 1 пробирка 125 мкл, 2. смесь микросфер, с иммобиллизованными антигенами HLA II класса - 1 пробирка 125 мкл, 3. промывочный буфер (концентрат 10Х) - не менее 2 флаконов по 13 мл 4. Инструкция на русском и казахском языках. Формат упаковки - не менее 25 тестов; Условия хранения: Транспортировка проводится в сухом льду. Температура хранения – 650С. | набор | 8 | 1413684 | 11309472 | в течение 10 -ти календарных дней со дня получения заявки от Заказчика
56 | Проточная жидкость 20 литров с мультиплексным анализатором LABScan 3D и программой HLA-Fusion v.4.0.для мультиплексного анализатора для HLA-диагностики LABScan3D | Область назначения: Проточная жидкость для оборудования для HLA-исследований. Требования к техническим характеристикам: Проточная жидкость необходима для доставки образцов к оптической системе мультиплексного анализатора LABScan 3D. Функциональность: Совместимость набора с мультиплексным анализатором LABScan 3D и программой HLA-Fusion v.4.0. Область применения: Определение HLA-антител для трансплантации органов. Комплектация: Количество – 20 литров во флаконе. Условия хранения: Температура хранения – комнатная. | флакон | 2 | 122826 | 245652 | в течение 10 -ти календарных дней со дня получения заявки от Заказчика
57 | Отрицательный контроль для реагентов LABScreen,10 тестов для мультиплексного анализатора для HLA-диагностики LABScan3D | Негативная сыворотка используется в качестве контроля не специфического фонового сигнала с наборами , так как не содержит антител против HLA-антигенов I и II-классов. Упаковка содержит одну пробирку объемом 400 мкл. Транспортировка проводится в сухом льду. Температура хранения – 20°С, или ниже. Количество определений – 10. Совместимость с реагентами для указаного мультиплексного анализатора для HLA-диагностики | упаковка | 5 | 94759 | 473795 | в течение 10 -ти календарных дней со дня получения заявки от Заказчика
58 | Коньюгат фикоэритрина для реагентов на 1000 определений, для мультиплексного анализатора для HLA-диагностики LABScan3D | Конъюгат фикоэритрина для реагентов LABScreen®, 1000 тестов. Назначения: конъюгат фикоэритрина и поликлональных козьих античеловеческих IgG, предназначенный для обнаружения человеческих иммуноглобулинов класса IgG Функциональность: вспомогательный контрольный реагент для наборов .Техническая характеристика: 1 мл флакона в фольге Область применения: определение HLA-антител для трансплантации органов, для invitro диагностики. Условия хранения: транспортировка проводится в сухом льду. Хранить при температуре от 2 до 8 ° C. | упаковка | 3 | 272411 | 817233 | в течение 10 -ти календарных дней со дня получения заявки от Заказчика
59 | Стандартные эритроциты для скрининга антител - 4-х клеточная панельдолжны быть совместимы с системой автоматизированной AcrossSystem для иммуногематологических исследований. | Стандартные эритроциты для скрининга антител - 4-х клеточная панель. Набор из четырех флаконов. Каждый флакон должен содержать не менее 10 мл человеческих эриктроцитов группы 0 в виде 0,8% суспензии, в буферном растворе и с консервантами. (Эритроциты во флаконах в наборе отличаются по составу антигенов и отобраны с целью детектирования наиболее клинически значимых антител.) Реактив производится из материала одного донора для каждого флакона. Стеклянные флаконы с крышками со встроенными пипетками. Используемый в составе буферный раствор должен быть совместим с гелевыи картами с системой автоматизированной для иммуногематологических исследований. | упаковка | 10 | 30111 | 301110 | в течение 10 -ти календарных дней со дня получения заявки от Заказчика
60 | Стандартные эритроцитыА1/В для определения группы крови с системой автоматизированной AcrossSystem для иммуногематологических исследований. | Стандартные эритроциты для определения группы крови AB0 перекрестным методом. Набор из двух флаконов. Каждый флакон содержит не менее 10 мл человеческих эритроцитов групп А1 и B соответственно, в 0,8-% суспензии, в буферном растворе с консервантами. Реактив производится из материала одного донора для каждого флакона. Стеклянные флаконы с крышками разного цвета со встроенным пипетками. Используемый в составе буферный раствор должен быть совместим с гелевыми картами указанной системы автоматизированной для иммуногематологических исследований. | упаковка | 10 | 17736 | 177360 | в течение 10 -ти календарных дней со дня получения заявки от Заказчика
61 | Раствор низкой йонной силы , должен быть совместим с гелевыми картами и с системой автоматизированной AcrossSystem для иммуногематологических исследований. | Раствор для приготовления суспензии эритроцитов. Флакон содержит буферный раствор низкой ионной силы. Раствор должен быть совместим с гелевыми картами . | флакон | 8 | 15164 | 121312 | в течение 10 -ти календарных дней со дня получения заявки от Заказчика
62 | Карта для проведения прямой и непрямой реакции Кумбса, должна быть совместима с системой автоматизированной AcrossSystem для иммуногематологических исследований. | Карта для проведения прямой и непрямой реакции Кумбса. Должна содержать не менее 8 микропробирок. На лицевой этикетке карты указан тип микропробирки - микропробирка AHG. Каждая микропробирка карты должна содержать полимеризованные декстраны в буферной среде с консервантами, смешанные с поливалентным античеловеческим глобулином (смесь кроличьего поликлонального анти-IgG BRIC-8, MS-278 и моноклонального анти-C3d, анти-IgM антитела мыши, клон 12011 D10). Карта должна иметь специальный штриховой код для автоматической идентификации её типа, номера партии, заводского номера, срока годности и быть совместима с указанной системой автоматизированной для иммуногематологических исследований. | уп(50штв упаковке) | 17 | 77372 | 1315324 | в течение 10 -ти календарных дней со дня получения заявки от Заказчика
63 | Гелевая карта для финотипирования, карта для определения антигенов Dvı+(RH1), C(RH2), E(RH3), c(RH4), e(RH5), Cw(RH8) и Kell(KEL1) должна быть совместима с системой автоматизированной AcrossSystem для иммуногематологических исследований. | Карта для определения антигенов Dvı+(RH1), C(RH2), E(RH3), c(RH4), e(RH5), Cw(RH8) и Kell(KEL1). Должна содержать не менее 8 микропробирок. Микропробиркигелевой карты Across для фенотипирования по системе Rh с Kell (K) обозначены на этикетке на передней стороне карты: - Микропробирка DVI+(RH1): моноклональный анти-D (человеческие IgG и IgM антитела, клоны RUM 1, P3X61, MS-26) - Микропробирка C(RH2): моноклональный анти-C (антитела IgM человека, MS-24) - Микропробирка E(RH3): моноклональный анти-E (антитела IgG человека, MS-258, MS-80) - Микропробирка c(RH4): моноклональный анти-C (антитела IgM человека, MS-33) - Микропробирка e(RH5): моноклональный анти-C (антитела IgM человека, клоны MS-16, MS-69) - МикропробиркаCw(RH8): моноклональный анти-Cw (антитела IgG человека, клон MS-110) не менее 50 карт (50 тестов) в упаковке упак +2…+25 ºС 15 месяцев - Микропробирка KELL(KEL1): моноклональный анти-Kell (антитела IgM человека, клон MS-56) - МикропробиркаCtl.: Отрицательный контрольный образец Карта должна иметь специальный штриховой код для автоматической идентификации её типа, номера партии, заводского номера, срока годности и быть совместима с указанной системой автоматизированной для иммуногематологических исследований. | уп(50штв упаковке) | 3 | 112181 | 336543 | в течение 10 -ти календарных дней со дня получения заявки от Заказчика
64 | Гел карта для определения группы крови с нейтральным гелем, должна быть совместима с системой автоматизированной AcrossSystem для иммуногематологических исследований. | Гелевая карта с нейтральным гелем Должна содержать не менее 8 микропробирок. В каждой микропробирке карты должны содержаться нейтральный гель в буферной среде с консервантами, смешанные с различными реагентами. Тип микропробирки указан на лицевой этикетке карты Проба на индивидуальную совместимость и аутоконтроль ферментативным методом, скрининг и идентификация нерегулярных антител и непрямое определение группы крови по системе АВО. | уп(50штв упаковке) | 6 | 53121 | 318726 | в течение 10 -ти календарных дней со дня получения заявки от Заказчика
433449373
Условия поставки по каждому лоту: DDP
Место поставки : г. Актобе, ул. Братьев Жубановых 253