## Лист1
Приложение №1 к тендерной документации по закупу ИМН
Перечень закупаемых товаров
№ лота | Наименование | Техническая спецификация | Ед.изм. | Кол-во | Цена за единицу, тенге | Сумма, тенге | Место поставки | Срок поставки
Набор реагентов и расходных материалов к иммунохимическому анализатору i1000Sr, производство Abbott GmbH&Co.KG
1 | Сифилис, реагент 100 тестов | Сифилис, реагент 100 тестов Syphilis TP представляет собой тест-систему для качественного определения антител к Treponema pallidum (TP) в сыворотке или плазме крови человека методом хемилюминисцентного иммуноанализа на микрочастицах (ХИАМ). Данный тест предназначен для диагностики сифилиса. Чувствительность анализа Syphilis TP составила ≥99,0% при анализе образцов. Специфичность анализаSyphilis TP составила ≥99,0% для образцов сыворотки и плазмы крови. Воспроизводимость результатов анализа Syphilis TP положительного контроля составляет £15%. Минимальная концентрация микрочастиц: 0,08% по сухому остатку. Минимальная концентрация конъюгат: анти-IgG – 26,6 нг/мл, анти-IgM – 1,34 нг/мл. | 100 тестов/ уп | 94 | 139080 | 13073520 | г Актобе, ул Братьев ЖУбановых 253 | Поставка по заявке заказчика в течении 10 календарных дней адрес г Актобе, ул Братьев ЖУбановых 253
2 | ВИЧ Комбо, реагент 100 тестов | ВИЧ Комбо, реагент 100 тестов HIV Ag/Ab Combo – хемилюминесцентный иммунноанализ на микрочастицах (ХИАМ) для качественного определения антигена HIV p24 и антител к вирусу иммуннодефицита человека типа 1 и/или 2 (HIV-1/HIV-2) в сыворотке или плазме крови человека. HIV Ag/Ab Combo может применяться как вспомогательный метод при постановке диагноза инфекции HIV-1/HIV-2 и как метод выявления HIV при проверке крови и плазмы доноров. HIV Ag/Ab Combo не позволяет уточнить, какой из перечисленных маркеров выявлен: антиген p24 или антитела к HIV-1 или HIV-2. Микрочастицы: 1 или 4 флакона (6,6 мл во флаконе на 100 анализов/27 мл во флаконе на 500 анализов) микрочастиц: Микрочастицы, сенсибилизированные антигеном ВИЧ-1/ВИЧ-2 (рекомбинантным) и антителами к антигену p24 (мышиные моноклональные), в забуференном физрастворе с TRIS. Минимальная концентрация: 0,07%. Консервант: азид натрия. Конъюгат: 1 или 4 флакона (5,9 мл во флаконе на 100 анализов/26,3 мл во флаконе на 500 анализов) конъюгата: Меченые акридином антигены ВИЧ-1 (рекомбинантные), меченые акридином синтетические пептиды ВИЧ-1/ВИЧ-2 и меченые акридином антитела к антигену p24 (мышиные моноклональные) в фосфатном буфере, содержащем белок (бычий) и поверхностно-активное вещество в качестве стабилизаторов. Минимальная концентрация: 0,05 мкг/мл. Консервант: азид натрия. Разбавитель образца: 1 или 4 флакона (5,9 мл во флаконе на 100 анализов/26,3 мл во флаконе на 500 анализов) разбавителя тест-системы: Разбавитель тест-системы HIV Ag/Ab Combo, содержащий TRIS-буфер. Консервант: азид натрия. Воспроизводимость: Тест T HIV Ag/Ab Combo дает погрешность ≤ 14% для образцов, значения которых в 3 раза превышают пороговое значение. Данный результат получен при тестировании трех серий калибратора, трех серий контролей и панели из четырех реактивных образцов. Специфичность теста HIV Ag/Ab Combo, в котором исследовали образцы крови доноров (в которых HIV, как предполагалось, отсутствовал), составила ≥ 99,5%. Аналитическая чувствительность метода HIV Ag/Ab Combo в отношении антигена HIV-1 p24 Ag составила < 50 пг/мл. | 100 тестов/ уп | 94 | 105640 | 9930160 | г Актобе, ул Братьев ЖУбановых 253 | Поставка по заявке заказчика, адрес,г Актобе, ул Братьев ЖУбановых 253
3 | Антитела к вирусу Гепатита С, реагент 100 тестов | Антитела к вирусу Гепатита С, реагент 100 тестов Anti-HCV представляет собой хемилюминисцентный иммуноанализ на микрочастицах (ХИАМ), предназначенный для качественного определения антител к вирусу гепатита С (анти-HCV) в сыворотке и плазме человека. Набор реагентов включает: Микрочастицы 1 или 4 флакона (6,6 мл на 100 тестов/ 27,0 мл на 500 тестов) HCV (E. coli, дрожжи, рекомбинант) с сенсибилизированными антигеном микрочастицами в MES-буфере. Минимальная концентрация: 0,14% твёрдоговещества. Консервант: Противомикробные препараты. Конъюгат 1 или 4 флакона (5,9 мл на 100 тестов/26,3 мл на 500 тестов) конъюгата: мышиный анти-IgG/анти-IgM конъюгат, меченый акридином, в MES-буфере. Минимальная концентрация: (IgG) 8 нг/мл/(IgM) 0,8 нг/мл. Консервант: Противомикробные препараты. Консервант: противомикробные препараты. Разбавитель 1 или 4 флакона (10,0 мл на 100 тестов/50,9 мл на 500 тестов) разбавителя образца Анти-HCV, содержащий TRIS-буфер с протеиновыми стабилизаторами. Консервант: Противомикробные препараты. Общая относительная специфичность составила 99,60%. (10361/10403) при 95% доверительном интервале от 99,45 до 99,71%. Специфичность, наблюдаемая в различных центрах, варьировала от 99,20% (496/500) до 99,70% (1994/2000). Чувствительность составила 99,10% при 95% доверительном интервале от 96,77% до 99,89%. | 100 тестов/ уп | 94 | 281200 | 26432800 | г Актобе, ул Братьев ЖУбановых 253 | Поставка по заявке заказчика адрес г Актобе, ул Братьев ЖУбановых 253
4 | Поверхностный а/г вируса гепатита В качественный тест, реагент 100 тестов | Поверхностный а/г вируса гепатита В качественный тест, реагент 100 тестов Анализ HBsAg Qualitative является хемилюминесцентным иммуноанализом на микрочастицах (ХИАМ) для качественного определения поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg) в сыворотке и плазме крови человека. Микрочастицы: 1 или 4 флакона (по 6,6 мл флакон для 100 тестов/27,0 мл флакон для 500 тестов) микрочастиц, сенсибилизированных антителами к HBs (мышиные, моноклональные, IgM, IgG) в МЕС буфере с протеиновыми стабилизаторами. Минимальная концентрация: 0,0675% твердых веществ. Консервант: ProClin 300. Конъюгат: 1 или 4 флакона (5,9 мл на 100 тестов/26,3 мл на 500 тестов) коньюгата: анти-HBs (козьи, IgG) акридин-меченый коньюгат в МЕС буфере с протеиновыми стабилизаторами (бычьими или из плазмы крови человека, не реактивной на HBsAg, HIV-1 RNA или HIV-1 Ag, анти-HIV-1/HIV-2 и анти-HCV). Минимальная концентрация: 0,25 мкг/мл. Консервант: ProClin 300. Разбавитель образца: 1 флакон (100 мл) ручного разбавителя HBsAg Manual Diluent, содержащего рекальцинированную плазму крови человека, не реактивную на HBsAg, HIV-1 RNA или HIV-1 Ag, анти-HIV-1/HIV-2, анти-HCV и анти-HBs. Консервант: противомикробный препарат и ProClin 300. Воспроизводимость: Тест разработан таким образом, чтобы погрешность составила ≤ 10% общего КВ для образцов в диапазоне от 1,00 до 2,50 S/CO. Тест HBsAg Qualitative разработан таким образом, чтобы иметь выявленную специфичность > 99,5% для популяции доноров крови и показать рабочие характеристики в пределах 95%-ного доверительного интервала в коммерческом тесте на HBsAg для обследованных людей. Чувствительность теста составляет 99,80% (505/506) с 95%-ным доверительным интервалом от 98,90 - 99,99%. Такие же результаты были получены при использовании метода сравнения. Аналитическая чувствительность: Тест HBsAg Qualitative разработан в соответствии с CTS, чтобы иметь анатилитическую чувствительность ≤ 0,130 МЕ/мл. | 100 тестов/ уп | 94 | 72960 | 6858240 | г Актобе, ул Братьев ЖУбановых 253 | Поставка по заявке заказчика адрес г Актобе, ул Братьев ЖУбановых 253
Набор реагентов к системе реал -тайм ПЦР Cobas s 201 system, производство Roche Diagnostics International Ltd
5 | Мультиплексный тест MPX,версия 2,0,для использования с системой Cobas s 201(1 тест=6донации) | Мультиплексный тест MPX,версия 2,0,для использования с системой Cobas s 201(1 тест=6донации), предназначенный для использования с системой cobas s 201, является качественным in vitro тестом для прямого выявления РНК вируса иммунодефицита человека 1 типа (ВИЧ-1) группы M, РНК вируса иммунодефицита человека 1 типа группы O, РНК вируса иммунодефицита человека 2 типа (ВИЧ-2), РНК вируса гепатита С (ВГС) и ДНК вируса гепатита В (ВГВ) в человеческой плазме. Данный тест предназначен для скрининга доноров на ВИЧ-1 группы M, ВИЧ-1 группы O, ВИЧ-2, РНК ВГС и ДНК ВГВ в образцах плазмы доноров, в том числе доноров цельной крови и компонентов крови, и прочих живых доноров. В комплект поставки входит следующие растворы и расходные материалы: РАСТВОРЫ: Реагентные растворы: Тест cobas TaqScreen MPX v2.0, 96 тестов который состоит из четырех кассет: 1. MPX2 CS1 (Кассета с магнитными стеклянными частицами) 2 x 48 тестов, 2 x 7.0 мл ( Состав: 93% Изопропанол) 2. MPX2 CS2 (Кассета с лизирующим реагентом) 2 x 48 тестов, 2 x 78 мл (Состав: Дигидрат цитрата натрия, 42.5% гуанидин тиоцианат, < 14% полидоканол, 0.9% дитиотрейтол) 3. MPX2 CS3 (Мульти-реагентная кассета MPX2) 2 x 48 тестов, 2 x 3.8 мл; EB (Буфер для элюции) 2 x 7.0 мл. 4. MPX2 CS4 (Кассета тест-специфичных реагентов MPX2) 2 x 48 тестов; MPX2 MMX-R1 (MPX2 реагент 1мастермикса) 2 x 3.0 мл, MPX2 MMX-R2 (MPX2 реагент 2 мастермикса) 2 x 2.5 мл; MPX2 IC (Внутренний контроль MPX2) 2 x 15 мл Набор контрольных растворов cobas TaqScreen MPX v2.0, 6 наборов: 1. MPX M (+) C, v2.0 (cobas® TaqScreen MPX Multi-Positive Control, v2.0) (MPX Мульти-позитивный контроль, версия 2.0) 6 x 1.6 мл. 2. MPX О (+) C, v2.0 (cobas® TaqScreen MPX HIV-1 O Positive Control, v2.0) (HIV-1 O позитивный контроль, версия 2.0) 6 x 1.6 мл 3. MPX 2 (+) C, v2.0 (cobas® TaqScreen MPX HIV-2 Positive Control, v2.0) (HIV-2 позитивный контроль, версия 2.0) 6 x 1.6 мл 4. МРХ (-) C, v2.0 (cobas® TaqScreen MPX Negative Control, v2.0) [cobas TaqScreen негативный контроль, версия 2.0 (человеческая плазма)] 6 x 1.6 мл Промывочный раствор: cobas TaqScreen 5.1 L 1. TS WR (промывочный реагент cobas TaqScreen) (каталожный номер: 4404220190) РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: • Элементы для обработки образцов (SPU) (каталожный номер: ) • Входящие пробирки для образцов (S-пробирки) со штрих-кодовыми клипсами (каталожный номер: ) • Упаковка с K-наконечниками (каталожный номер: ) • Упаковка с K-пробирками (каталожный номер: ) • Одноразовые наконечники CO-RE (1000 µL), с фильтром (каталожный номер: ) • Архивные плашки со штрих-кодовой маркировкой (каталожный номер: ) • Крышки для архивных плашек (каталожный номер: ) | тест | 1668 | 28600 | 47704800 | г Актобе, ул Братьев ЖУбановых 253 | Поставка по заявке заказчика, адрес г Актобе, ул Братьев ЖУбановых 253
Расходный материал для Биохимического экспресс-анализатора крови Reflotron Plus производителя Roche Diagnostics GmbH
6 | Тест полосы для определения АЛТ 30 полос | Тест полосы для определения АЛТ 30 полос . Пенал содержит не более 30 тест-полосок АЛТ . Тест-полоска содержит следующие количества реагентов на 1кв.см: • α-кетоглутарат не менее 18мкг, • аланин не менее 320мкг, • ПОД > 50Ед, • пируватоксидаза >4.2Ед, • К2НРO4 х 3Н2О не менее 160мкг, • индикатор не менее 21мкг, • обязательное наличие буфера. Тест-полоски АЛТ прокалиброваны для каждой серии продукта наборами Monotest ASAT/AST/GOT, рекомендованными Европейской Федерацией клинической химии. Форма выпуска: Тест-полоска, упакованы в пенал в количестве 30 штук. Дозировка: 1 тест полоска используется для постановки 1 анализа. | уп | 156 | 36343 | 5669508 | г Актобе, ул Братьев ЖУбановых 253 | Поставка по заявке заказчика адрес г Актобе, ул Братьев ЖУбановых 253
7 | Системы полимерные с магистралями счетверенные с антикоагулянтом CPD, раствором PAGGSM с фильтром для удаления лейкоцитов | Системы полимерные с магистралями счетверенные с антикоагулянтом CPD, раствором PAGGSM с фильтром для удаления лейкоцитов. Система для забора дозы цельной крови, состоящая из: четырех контейнеров 600/500/500/500 мл с антикоагулянтом CPD, добавочным раствором PAGGSM; фильтра для лейкофильтрации цельной крови; дополнительного контейнера для сбора первой дозы крови и взятия образцов (Bactivam) объемом 44 мл, интегрированного в линию донации для сбора первичной порции крови, с целью проведения последующих лабораторных исследований крови и для предотвращения бактериальной контаминации крови в первичном контейнере; протектора иглы (Secuvam) с фиксатором, исключающим повторные манипуляции с иглой после ее использования; адаптера Vacuvam для присоединения вакуумных пробирок с целью забора образцов крови для проведения лабораторных исследований. Наличие у адаптера Vacuvam плотной крышки-колпачка без отверстий для герметичного закрывания. Назначение системы: для заготовки и последующего хранения компонентов крови – лейкоредуцированной плазмы и лейкоредуцированной эритровзвеси. Пункционная игла: наличие силиконизированного покрытия, обеспечивающего безболезненную венепункцию; горизонтальную линейную маркировку, отражающую диаметр ее просвета. Размеры иглы: внутренний диаметр - 1,45 мм; внешний диаметр - 1,65 мм; длина - 66 мм. Ультратонкие стенки, 16G. Тройная заточка. Наличие силиконовой вставки в колпачке иглы, предотвращающей скопление антикоагулянта на кончике иглы и цитратные реакции у донора. Прозрачный колпачок для легкого определения расположения среза. Контейнеры: стерильные, апирогенные, однократного применения, стерилизованные паром. Наличие двух выходных портов на каждом контейнере. Наличие боковой прорези для опытной трубки и прорезей для подвешивания в автоматических фракционаторах. Первичный контейнер: номинальный объем – 600 мл, практический объем – 450 мл, антикоагулянт в первичном контейнере - CPD в количестве 63 мл. Контейнер для лейкофильтрованной цельной крови: объем 500 мл. Контейнер с PAGGSM: объем 500 мл; количество ресуспендирующего раствора PAGGSM 100 мл. Контейнер для плазмы: объем 500 мл. Соединение магистралей и контейнеров по принципу «верх-верх». Фильтр: интегрированный в систему, типа Leucoflex LXT с жестким корпусом, осуществляет лейкоредукцию цельной крови, выдержанной в диапазоне от 2-х до 24-х часов при температуре окружающей среды в диапазоне от +20 С - +24 С или при хранении от +1С до +6С в течение ночи. Прозрачный пластик корпуса фильтра позволяет визуально отслеживать пользователю степень опорожнения фильтра от крови после окончания процедуры ее фильтрации; наличие специальных пластиковых направляющих в виде наклоненных в сторону тока крови многочисленных ребер жесткости на внутренней стороне корпуса фильтра, в обеих его камерах, которые способствуют эффективному вытеканию крови из фильтра для полного его опорожнения после фильтрации. Постфильтрационное число лейкоцитов в дозе эритроцитарной взвеси, не более 1х106 . Срок хранения эритроцитов в ресуспендирующем растворе 49 дня. Наличие индивидуальной сегментной маркировки донорской магистрали. Длина донорской магистрали 130 см. Длина магистрали между первичным контейнером и контейнером для лейкофильтрованной цельной крови 115 см. Длина магистрали между контейнером для лейкофильтрованной цельной крови и контейнером с PAGGSM и контейнером для плазмы 78 см. Внутренний диаметр магистрали 3 мм. Внешний диаметр магистрали 4,1 м. Этикетка - неснимаемая, надежно закрепленная специальным клеем. Наличие отдельной маркировки всех контейнеров, фильтра и магистралей, составляющих счетверенную систему, которая позволяет отслеживать информацию об условиях производства и качестве всех элементов счетверенной системы. Упаковка из плотного прозрачного пластика, позволяющего четко визуализировать внешнее состояние всех компонентов системы, и защитить систему от внешних повреждающих факторов. | шт | 4884 | 10600 | 51770400 | г Актобе, ул Братьев ЖУбановых 253 | Поставка по заявке заказчика адрес г Актобе, ул Братьев ЖУбановых 253
8 | Набор одноразовый для сокращения патогенных организмов в тромбоцитах плазмы | Набор предназначен для использования с аферезной плазмой и плазмой, полученной из цельной крови. Набор включает в себя: прозрачная внешняя упаковка с белой отрывной полоской для открывания; - непрозрачная упаковочная фольга с пакетом раствора рибофлавина обьемом 35 мл (500мкМ рибофлавина в физиологическом растворе). Одного пакета для хранения/освещения с прикрепленными трубками, хрупких соединительных устройств, прокалываемого порта и пробирки для проб. | шт | 190 | 73700 | 14003000 | г Актобе, ул Братьев ЖУбановых 253 | Поставка по заявке заказчика адрес г Актобе, ул Братьев ЖУбановых 253
9 | Комплект расходных материалов к Haemonetics MCS + | Расходный материал для аппарата MCS+ ; магистраль для получения тромбоцитов с одним мешком для хранения в комплекте с раствором антикоагулянта АСDА-А -500мл, с изотон.р-ром, с фильтром для удаления лейкоцитов | шт | 500 | 86615 | 43307500 | г Актобе, ул Братьев ЖУбановых 253 | Поставка по заявке заказчика адрес г Актобе, ул Братьев ЖУбановых 253
10 | Комплект расходных материалов к Haemonetics PCS2 | Расходный материал для плазмофереза для аппарата РCS2 | шт | 710 | 12683 | 9004930 | г Актобе, ул Братьев ЖУбановых 253 | Поставка по заявке заказчика адрес г Актобе, ул Братьев ЖУбановых 253
Набор реагентов для гематологического анализатора AUTOVUE
11 | Кассеты для определения Rh-фактора и гр.крови | Кассеты для определения Rh-фактора и гр.крови перекрестным методом, 400проб. АВО Rh-1D/ кассета для определения групп крови прямой и обратной реакцией (анти А/ анти-В/ анти- Д/ анти RH1)¦контроль/разбавитель для пробы обр.реак.) 6 приборочные кассеты содержащие стеклянные шарики и реактив 400 шт/уп. | уп | 14 | 560380 | 7845320 | г Актобе, ул Братьев ЖУбановых 253 | Поставка по заявке заказчика адрес г Актобе, ул Братьев ЖУбановых 253
Расходный материал к аппарату TSCD -II производства компании TERUMO
12 | Пластины электроды запаивающиеся для ассептического коннектора | Пластины электроды запаивающиеся для ассептического коннектора Упаковка содержит две кассеты, в каждой из которых имеется 70 одноразовых пластин. Перекрестный контакт или контаминация магистралей при сварке исключаются, поскольку пластины удаляются после единственного использования. Пластины изготовлены из сплава меди, никеля, с примесью винила, примесью фенола, серебра, хрома. Нагревание + 300 С. Максимальный диаметр используемой для стерильного соедиения трубки-магистрали из ПВХ 4,5 мм. | шт | 3780 | 1590 | 6010200 | г Актобе, ул Братьев ЖУбановых 253 | Поставка по заявке заказчика адрес г Актобе, ул Братьев ЖУбановых 253
| ИТОГО |  |  |  |  | 241610378
|  | Директор |  | Неталина Г.Ж.
Исп. Аманова Д.Е.