## Лист1
Приложение №1 к тендерной документации по закупу дезинфицирующих средств и ИМН
Перечень закупаемых товаров
№ лота | Наименование | Техническая спецификация | Ед.изм. | Кол-во | Цена за единицу, тенге | Сумма, тенге | Место поставки | Срок поставки
1 | Система для удаления лейкоцитов из дозы плазмы. | Система для удаления лейкоцитов из дозы плазмы. Системы с фильтром предназначены для удаления лейкоцитов из дозы плазмы с одним контейнером для лейкофильтрованой плазмы. Емкость контейнера должен быть объемом не менее 450мл и с одной пластиковой иглой. Должен иметь количество выходных портов в контейнере не менее 2 шт. Материал контейнера должен быть из ПВХ, пластификатор DEHP. Внутренний диаметр магистрали должен составлять не менее 3мм, а внешний диаметр магистрали не более 4,1мм. Иметь в наличие решетчатого фильтра изготовленного по инновационной мембранной технологии, позволяющий отфильтровать любые клетки из плазмы типа Plazmaflex. Состав фильтра должен состоят из 2 слоя полиэстера, 5 слоев полипропилена, 1 слой поливинилиденфторида. Время фильтрации не должно превышать 30 минут. Метод стерилизации – паровая. Этикетка должна быть не снимаемая, надежно закрепленная специальным клеем. Упаковка должна быть индивидуальная, стерильная из прозрачного пластика для каждого контейнера. Количество остаточных лейкоцитов ед/литр должен быть не более 1*10^4. | шт | 2016 | 7100 | 14313600 | г Актобе, ул Братьев ЖУбановых 253 | Поставка по заявке заказчика адрес г Актобе, ул Братьев ЖУбановых 253
2 | Средство концентрат для дезинфекции и ПСО изделий медицинского назначения для дезинфекции поверхностей в помещениях генеральных уборок. | Состав представляет собой прозрачную жидкость от бесцветного до розового цветас запахом отдушки, хорошо смешивающуюся с водой. Содержит в своем составе в качестве действующих веществ (ДВ): N,N-бис(3-аминопропил) додециламин - не менее 7 % и не более 7,8% , дидецилдиметиламмоний хлорид – не менее 7,2 % и не более 7,8%, а также функциональные компоненты; рН от 10,0 - до 12,0 Срок годности средства в невскрытой упаковке производителя составляет 3 года, рабочих растворов − 14 суток при условии хранения в закрытых емкостях. Средство сохраняет свои свойства после замерзания и последующего оттаивания. Обладает моющими свойствами. канистра 5 л | канистра | 24 | 28800 | 691200 | г Актобе, ул Братьев ЖУбановых 253 | Поставка по заявке заказчика, адрес,г Актобе, ул Братьев ЖУбановых 253
3 | Средство для дезинфекции совмещенной с предстерилизационной очисткой ИМН;дезинфекции поверхностей; генеральных уборок и текущих уборок. Флакон 1л | Средство представляет собой прозрачную жидкость от бесцветного до тёмно-жёлтого цвета, содержит в своем составе в качестве действующих веществ (ДВ) дидецилдиметиламмоний хлорид - не менее 9,5% и не более 9,8%, полигексаметиленгуанидин гидрохлорид - не менее 1,0% и не более 1,5%, а также функциональные компоненты - ПАВ, ингибитор коррозии; рН средства: 5,0-7,0.Срок годности средства - 3 года в упаковках изготовителя, срок годности рабочих растворов - 14 дней. Флакон 1л | л | 195 | 6950 | 1355250 | г Актобе, ул Братьев ЖУбановых 253 | Поставка по заявке заказчика адрес г Актобе, ул Братьев ЖУбановых 253
4 | Кожанный антисептик спрей 90 мл | Средство представляет собой готовый к применению кожный антисептик в виде прозрачный жидкости (спрей)или слегка опалесцирующей гелеобразной массы (гель) от бесцветной до светло-жёлтого цвета с характерным спиртовым запахом. Средство содержит:63% н-пропанола, 0,2 % пироктон оламина, воду, а также смягчающие кожу компоненты и функциональные добавки. Средство выпускается в полимерных ёмкостях вместимостью 90 мл. Срок годности средства - 5 лет от даты изготовления. Средство обладает антимикробной автивностью в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий, в том числе в отношении возвудителей особо-опасных инфекций (чумы, холеры, туляремии), а также возвудителей внутрибольничных инфекций, включая метилциллен- резистентный стафилококк, ванкомицин- резистентный энтерококк, синегнойную палочку, туберкулоцидным, в том числе на Mycobacterium terae, вирулицидным, в том числе вирусов энтеральных и парентеральных геатитов ( в том числегепатита А, В, и С), ВИЧ, полиомиелита, аденовирусов, энтеровирусов, ротавирусов, вирусов "атипичной пневмонии" (SARS), "птичьего" гриппа Н5N1, свиного гриппа А/Н1N1, гриппа человека, герпеса и др. ) фунгицидным (в отношении грибов родов Кандида, Трихофитон, плесневых грибов) действием. Средство по параметрам острой токсичности согласно классификации ГОСТ 12,1007-76, при введении в желудок, нанесении на кожу относится к 4 классу малоопасных веществ. Средство не оказывает местно-раздражающего, кожно-резорбтивного и сенбилизирующего действия в рекомендованных режимах применения. ПДК для н-пропанола в воздухе рабочей зоны - 10 мг/м3. | шт | 350 | 880 | 308000 | г Актобе, ул Братьев ЖУбановых 253 | Поставка по заявке заказчика адрес г Актобе, ул Братьев ЖУбановых 253
| ИТОГО |  |  |  |  | 16668050
|  | Директор |  | Неталина Г.Ж.
Исп. Аманова Д.Е.